|  | Утверждена постановлением Администрации муниципального образования «Шангальское» от 31.12.2014 № 153 |
| --- | --- |

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

муниципального образования «Шангальское»

Основанием для разработки схемы теплоснабжения Муниципальное образование «Шангальское»  являются:

- Федеральный Закон от 27.07.2010 года № 190 «О теплоснабжении»;

- Генеральный план Муниципальное образование «Шангальское»

- Общие положения

Схема теплоснабжения поселения – документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Теплоснабжающая организация определяется схемой теплоснабжения.

Мероприятия по развитию системы теплоснабжения, предусмотренные настоящей схемой, включаются в инвестиционную программу теплоснабжающей организации и, как следствие, могут быть включены в соответствующий тариф организации коммунального комплекса.

- Основные цели и задачи схемы теплоснабжения:

- определить возможность подключения к сетям теплоснабжения объекта капитального строительства и организации, обязанной при наличии технической возможности произвести такое подключение;

- повышение надежности работы систем теплоснабжения в соответствии с нормативными требованиями;

- минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

- обеспечение жителей Муниципальное образование «Шангальское» тепловой энергией;

- строительство новых объектов производственного и другого назначения, используемых в сфере теплоснабжения Муниципальное образование «Шангальское»;

- улучшение качества жизни за последнее десятилетие обуславливает необходимость соответствующего развития коммунальной инфраструктуры существующих объектов.

3. Графическая часть: Приложение №1, Приложение №2, приложение №3, Приложение №4, к схеме теплоснабжения.

4.    Пояснительная записка к схеме теплоснабжения:

4.1.   Муниципальное образование «Шангальское» входит в состав Устьянского муниципального района.

Муниципальное образование «Шангальское» образовано в соответствии с Федеральным законом от 6  октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и на основании областного закона от 17.01.2005 № 398-ОЗ « Об установлении границ муниципальных образований, входящих в состав территории Устьянского муниципального района, наделении их статусом городских и сельских поселений  и  определении административных центров» с 1 января 2006 года.

Административным центром  Муниципальное образование «Шангальское» является село Шангалы.

В состав Муниципальное образование «Шангальское» входят  17 населенных пунктов: с. Шангалы, д.Бережная, д. Заостровье, д. Юрятинская, д. Камкинская, д. Плесевская, д. Кононовская, д. Шеломенская, д. Нижнеборская, д. Починовская, д. Малиновка, д. Аверкиевская, д.Тарасонаволоцкая, п. Советский, д. Ион-Горка, д. Милославская, хутор Красный.

Площадь поселения – 22 927 га.

Численность населения Муниципальное образование «Шангальское» на 01.01.2013 года  — 4870 человек,

Инженерно-геологические условия: Муниципальное образование «Шангальское» расположено в юго-западной части Устьянского района, входящего в Архангельскую область.

4.2  Сведения о существующем теплоснабжении:

В настоящее время теплоснабжающей организацией, обязанной заключить с потребителем договор теплоснабжения,  является единая теплоснабжающая организация- ООО «УК Шангалы».

Источниками теплоты в муниципальном образовании «Шангальское» являются котельные:

Сведения о котельных по поселению:

С. Шангалы – котельная  Дома культуры, вид топлива- дрова, мощность  — 1,26 Гкал/час, подключенная нагрузка – 0,6 Гкал/час, коэффициент загруженности – 43%, год приемки в муниципальную собственность 2006., протяженность – 1,18 км, в том числе открытая и закрытая прокладка сетей. Износ тепловых сетей – 41 %.

с. Шангалы – котельная УСШ (Устьянская средняя школа), вид топлива — уголь, мощность 4,64 Гкал/час, подключенная нагрузка - 2,16 Гкал/час, коэффициент загруженности – 50%, год приемки в муниципальную собственность 2006 г. протяженность – 2,078 км, в том числе открытая и закрытая прокладка сетей. Износ тепловых сетей – 28 %

д. Юрятинская – котельная СХТ, вид топлива – дрова/уголь, опилки, мощность – 3,46 Гкал/час, подключенная нагрузка – 2,32 Гкал/час, коэффициент загруженности 75%, год приемки в муниципальную собственность 2006, протяженность – 1,621 км, в том числе открытая и закрытая прокладка сетей. Износ тепловых сетей  — 68 %.

П. Советский – котельная «п. Советский», вид топлива - дрова, мощность 0,93 Гкал/час, подключенная нагрузка – 0,7 Гкал/час, коэффициент загруженности – 80 %, год приемки в муниципальную собственность 2006 г. протяженность – 0.43 км, в том числе открытая и закрытая прокладка сетей. Износ тепловых сетей – 63%.

В населенных пунктах д.Бережная, д. Заостровье, д. Камкинская, д. Плесевская, д. Кононовская, д. Шеломенская, д. Нижнеборская, д. Починовская, д. Малиновка, д. Аверкиевская, д.Тарасонаволоцкая, д. Ион-Горка, д. Милославская, хутор Красный централизованное теплоснабжение отсутствует. Газоснабжение в ближайшие три года не планируется. Отопление существующего жилого фонда – печное.

4.3. Демографическая ситуация Муниципальное образование «Шангальское» за последние три года характеризуется низкой рождаемостью, высокой смертностью, отрицательным миграционным сальдо и сокращением численности населения. Население с. Шангалы составляет 49 % от численности населения поселения.

С целью создания более современного жилья, упорядочения структуры населенных пунктов, создания культурно-общественного центра в муниципальном образовании «Шангальское» разработан Генеральный план.

Согласно Генерального плана, новую застройку предлагается вести на новых территориях в населенных пунктах: с. Шангалы, п. Советский, д. Юрятинская, д. Кононовская, д. Малиновка, д. Камкинская, д. Милославская.

Застройку жилой зоны планируется проводить коттеджами усадебного типа с хозяйственными постройками, малоэтажными жилыми домами блокированной застройки (1-3 этажа) и объектами индивидуального жилищного строительства,  усадебными жилыми домами с земельным участком.  Строительство нового жилья предусматривается с обеспечением всеми видами инженерного благоустройства (теплоснабжение, водопровод, канализация).

4.4. Проектное решение теплоснабжения.

с. Шангалы

Общая нагрузка проектируемых кварталов составляет 4,321 Гкал/ч. Теплоснабжение жилых индивидуальных домов предусмотрено от существующей котельной УСШ.

Даная схема теплоснабжения не включает разработку внутриквартальных тепловых сетей.

Теплоснабжение  вновь проектируемых жилых домов и общественных зданий в  населенных пунктах: д.Бережная, д. Заостровье, д. Камкинская, д. Плесевская, д. Кононовская, д. Шаломенская, д. Нижнеборская, д. Починовская, д. Малиновка, д. Аверкиевская, д.Тарасонаволоцкая, д. Ион-Горка, д. Милославская, хутор Красный.

возможно осуществить следующими способами:

- печное отопление;

- электрокотлы у каждого потребителя;

-газовые котлы (на привозном сжиженном газе);

-котлы на древесном топливе (пилетах);

5. Существующая схема тепловых сетей и систем теплоснабжения является оптимальной для поселения ввиду не протяженности магистрали, доступности к ревизии и ремонту.

6. Рекомендуется трассировку и прокладку магистральных тепловых сетей осуществлять подземным способом.

7. При реконструкции существующей теплотрассы следует ориентироваться на  применение трубопроводов и их элементов в пенополиуретановой изоляции с гидрозащитным покрытием из полиэтилена.