Приложение № 1

к Правилам проведения органом местного

самоуправления открытого конкурса

по отбору управляющей организации для

управления многоквартирным домом,

Устьянского муниципального округа

Архангельской области

 УТВЕРЖДАЮ

|  |
| --- |
| И.о.главы Устьянского муниципального округа |
| (должность, ф. и. о. руководителя органа |
| МемноноваО.В.  |
| местного самоуправления, являющегося организатором конкурса, |
| 165210, Архангельская обл., Устьянский р-н |
| почтовый индекс и адрес, телефон, |
| рп. Октябрьский, ул. Комсомольская, д.7  |
| факс, адрес электронной почты) |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| « |  | » |  | 20 |  |  г. |
| (дата утверждения) |

**АКТ
о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса**

**I. Общие сведения о многоквартирном доме**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Адрес многоквартирного дома | с. Малодоры, ул. Центральная, д.16А |
| 2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) | [29:18:161401:144](https://egrp365.org/reestr?egrp=29:18:161401:144) |
|  |
| 3. Серия, тип постройки | Многоквартирный дом, жилой дом |
| 4. Год постройки | 2012 |
| 5. Степень износа по данным государственного технического учета |  |
|  |
| 6. Степень фактического износа |  |
| 7. Год последнего капитального ремонта |  |

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим

|  |  |
| --- | --- |
| сносу | - |
| 9. Количество этажей | 2 |
| 10. Наличие подвала | Да  |
| 11. Наличие цокольного этажа | Нет |
| 12. Наличие мансарды | Нет |
| 13. Наличие мезонина | Нет |
| 14. Количество квартир | 15 |
| 15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества | - |
| 16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доменепригодными для проживания | - |
| 17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) - |
| 18. Строительный объем | 1995 | куб. м |

19. Площадь:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клет-ками | 558,80 | кв. м |
| б) жилых помещений (общая площадь квартир) | 486,40 | кв. м |
| в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общегоимущества в многоквартирном доме) | 11,60 | кв. м |
| г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в составобщего имущества в многоквартирном доме) | нет | кв. м |
| 20. Количество лестниц | 0 | шт. |
| 21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) | - | кв. м |
| 22. Уборочная площадь общих коридоров | - | кв. м |
| 23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи,чердаки, технические подвалы) | - | кв. м |
| 24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирногодома | - |
| 25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) |  |

**II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| 1. | Фундамент | Ленточный сборный железобетонный | Удовл. |
| 2. | Наружные и внутренние капитальные стены | Каркасно – обшивные с 2- х сторонней обшивкой и утеплителем | Удовл. |
| 3. | Перегородки |  |  |
| 4. | Перекрытия | Деревянные  | Удовл. |
|  | чердачные |  |  |
|  | междуэтажные |  |  |
|  | подвальные | - | - |
|  | (другое) | - | - |
| 5. | Крыша | Металлопрофиль по деревянным стропилам | Удовл. |
| 6. | Полы | Дощатые  | Удовл. |
| 7. | Проемы |  |  |
|  | окна | Пластиковые стеклопакеты | Удовл. |
|  | двери | Филенчатые | Удовл. |
|  | (другое) | - | - |
| 8. | Отделка |  |  |
|  | внутренняя | Стены: оклеены обоями, потолок: окрашено, пол: окрашено | Удовл. |
|  | наружная | - | - |
|  | (другое) | - | - |
| 9. | Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование | - | - |
|  | ванны напольные | - | - |
|  | электроплиты | - | - |
|  | телефонные сети и оборудование | Нет | -  |
|  | сети проводного радиовещания | Нет | - |
|  | сигнализация | Нет | - |
|  | мусоропровод | Нет | - |
|  | лифт | Нет | - |
|  | вентиляция |  |  |
|  | (другое) |  | - |
| 10. | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | - | - |
|  | электроснабжение | 220 вольт | Удовл. |
|  | холодное водоснабжение | Центральное | Удовл. |
|  | горячее водоснабжение | Водонагреватели  | Удовл.  |
|  | водоотведение | Центральное | Удовл. |
|  | газоснабжение | Сетевое | Удовл. |
|  | отопление (от внешних котельных) | Центральное  | Удовл. |
|  | отопление (от домовой котельной) | Нет | - |
|  | печи | Нет  | - |
|  | калориферы | Нет | - |
|  | АГВ | Нет | - |
|  | (другое) | Нет | - |
| 11. | Крыльца |  |  |

|  |
| --- |
| И.о.главы Устьянского муниципального округа  |
| (должность, ф. и. о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать |
| Мемнонова О.В. |
| техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Мемнонова О.В..  |
| (подпись) |  | (ф. и. о.) |

«\_\_ » \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2023 г.

М. П.