Приложение

к постановлению администрации Устьянского муниципального округа от 19 июня 2024 года № 1300

**ПРОГРАММА**

**проведения проверки готовности к отопительному сезону 2024-2025 годов**

**отдела по работе с сельскими территориями Плосское**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Объекты, подлежащие проверке** | **Срок проведения проверки** | **Документы, проверяемые в ходе проведения проверки** |
| **1.** | **ООО «ГК «УЛК»**  - здание котельной деревни Левоплосская  - тепловые сети деревни Левоплосская | **до 01.11.2024 года** | - План мероприятий по подготовке объектов топливно-энергетического комплекса и объектов системы инженерной инфраструктуры, предназначенных для передачи и распределения тепловой энергии, производства и передачи, распределения холодной (питьевой) и горячей воды, удаления и очистки сточных вод к отопительному периоду 2024-2025 г.  - график аварийного ограничения режимов потребления тепловой энергии потребителей (порядок ограничения, прекращения подачи тепловой энергии при возникновении (угрозе возникновения) аварийных ситуаций в системе теплоснабжения, согласованный с администрацией Устьянского муниципального округа;  - проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении прохождения осенне-зимнего периода;  - создание необходимых нормативных (плановых) запасов основного и резервного топлива к началу отопительного периода (обеспеченности запасом топлива котельных до начала отопительного сезона не менее 45 суток);  - функционирование эксплуатационной диспетчерской и аварийной служб, а именно: укомплектованность указанных служб персоналом;  обеспеченность персонала средствами индивидуальной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работы оснасткой, нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами, первичными средствами пожаротушения;  - наличие запаса материалов и средств для аварийно-восстановительных работ.  - заключение договоров на теплоснабжение;  - назначение комиссий и проведение оценки готовности организаций к работе в осенне-зимний период, с оформлением актов готовности инженерных систем и оборудования и паспортов готовности к работе в осенне-зимний период.  - температурный график работы котельной;  - акты технического состояния и исправности работы противопожарного оборудования;  - акты по результатам испытаний, промывки, наладки систем отопления, холодного, горячего водоснабжения. |
| **2.**  **3.**  **4.**  **5.** | **Администрация Устьянского муниципального округа:**  -жилфонд (перечень домов согласно приложению к программе)  **МБУК "Устьянский районный культурный центр":**  - здание Плоского ДК  **МКУ «Эксплуатационное управление»**  - нежилое помещение в административном здании отдела  **ГБУЗ «Устьянская ЦРБ»**  -здание Плосского ФАП | **до 15.11.2024 года** | План мероприятий по подготовке, зданий, инженерного оборудования к эксплуатации в зимний период 2023-2024 г.  - отчет о выполнении плана ремонтных работ и качества их выполнения.  - договор на теплоснабжение с ресурсоснабжающей организацией;  - акты готовности к зиме с оценкой качества подготовки зданий к зиме (состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери);  - акт по проведению промывки и испытания, трубопроводов, тепловых сетей (состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии);  - отсутствие задолженности за поставленную тепловую энергию; |

**ПРОГРАММА**

**проведения проверки готовности к отопительному сезону 2024-2025 годов**

**отдела по работе с сельскими территориями Бестужевское**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Объекты, подлежащие проверке** | **Срок проведения проверки** | **Документы, проверяемые в ходе проведения проверки** |
| **1.** | **ООО «ГК «УЛК» :**  - тепловые сети деревни Бережная  - здание котельной Бережная  - тепловые сети деревни Веригинская  - здание котельной деревни Веригинская | **до 01.11.2024 года** | - План мероприятий по подготовке объектов топливно-энергетического комплекса и объектов системы инженерной инфраструктуры, предназначенных для передачи и распределения тепловой энергии, производства и передачи, распределения холодной (питьевой) и горячей воды, удаления и очистки сточных вод к отопительному периоду 2024-2025 г.  - график аварийного ограничения режимов потребления тепловой энергии потребителей (порядок ограничения, прекращения подачи тепловой энергии при возникновении (угрозе возникновения) аварийных ситуаций в системе теплоснабжения, согласованный с администрацией Устьянского муниципального округа;  - проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении прохождения осенне-зимнего периода;  - создание необходимых нормативных (плановых) запасов основного и резервного топлива к началу отопительного периода (обеспеченности запасом топлива котельных до начала отопительного сезона не менее 45 суток);  - функционирование эксплуатационной диспетчерской и аварийной служб, а именно: укомплектованность указанных служб персоналом;  обеспеченность персонала средствами индивидуальной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работы оснасткой, нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами, первичными средствами пожаротушения;  - наличие запаса материалов и средств для аварийно-восстановительных работ.  -заключение договоров на теплоснабжение;  - назначение комиссий и проведение оценки готовности организаций к работе в осенне-зимний период, с оформлением актов готовности инженерных систем и оборудования и паспортов готовности к работе в осенне-зимний период.  - температурный график работы котельной;  - акты технического состояния и исправности работы противопожарного оборудования;  - акты по результатам испытаний, промывки, наладки систем отопления, холодного, горячего водоснабжения. |
| **2.**  **3.**  **4.**  **5.** | **Администрация Устьянского муниципального округа**  - жилфонд (перечень домов согласно приложению к программе)  **ГБУЗ АО "Устьянская ЦРБ":**  - ½ здания Бестужевской участковой больницы  **ГБУ СОН АО "Устьянский КЦСО":**  - ½ здания Бестужевской врачебной амбулатории  **МБОУ "Бестужевская СОШ":**  - Здание основной школы  - Здание филиала «Глубоковская начальная школа»  - Здание филиала д/с «Дружные ребята»  - Здание филиала д/с «Светлячок»  - Здание филиала «Квазеньгской ООШ»  - Здание филиала д/с «Непоседы» | **до 15.11.2024 года** | План мероприятий по подготовке, зданий, инженерного оборудования к эксплуатации в зимний период 2024-2025 г.  - отчет о выполнении плана ремонтных работ и качества их выполнения.  - договор на теплоснабжение с ресурсоснабжающей организацией;  - акты готовности к зиме с оценкой качества подготовки зданий к зиме (состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери);  - акт по проведению промывки и испытания, трубопроводов, тепловых сетей (состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии);  - отсутствие задолженности за поставленную тепловую энергию; |

**ПРОГРАММА**

**проведения проверки готовности к отопительному сезону 2024-2025 годов**

**отдела по работе с сельскими территориями Синицкое**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Объекты, подлежащие проверке** | **Срок проведения проверки** | **Документы, проверяемые в ходе проведения проверки** |
| **1.** | **ООО «ГК «УЛК»:**  - здание котельной поселка Кидюга  - тепловые сети поселка Кидюга | **до 01.11.2024 года** | - План мероприятий по подготовке объектов топливно-энергетического комплекса и объектов системы инженерной инфраструктуры, предназначенных для передачи и распределения тепловой энергии, производства и передачи, распределения холодной (питьевой) и горячей воды, удаления и очистки сточных вод к отопительному периоду 2024-2025 г.  - график аварийного ограничения режимов потребления тепловой энергии потребителей (порядок ограничения, прекращения подачи тепловой энергии при возникновении (угрозе возникновения) аварийных ситуаций в системе теплоснабжения, согласованный с администрацией Устьянского муниципального округа;  - проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении прохождения осенне-зимнего периода;  - создание необходимых нормативных (плановых) запасов основного и резервного топлива к началу отопительного периода (обеспеченности запасом топлива котельных до начала отопительного сезона не менее 45 суток);  - функционирование эксплуатационной диспетчерской и аварийной служб, а именно: укомплектованность указанных служб персоналом;  обеспеченность персонала средствами индивидуальной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работы оснасткой, нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами, первичными средствами пожаротушения;  - наличие запаса материалов и средств для аварийно-восстановительных работ.  -заключение договоров на теплоснабжение;  - назначение комиссий и проведение оценки готовности организаций к работе в осенне-зимний период, с оформлением актов готовности инженерных систем и оборудования и паспортов готовности к работе в осенне-зимний период.  - температурный график работы котельной;  - акты технического состояния и исправности работы противопожарного оборудования;  - акты по результатам испытаний, промывки, наладки систем отопления, холодного, горячего водоснабжения. |
| **2.**  **3.**  **4.** | **МКУ «Эксплуатационное управление»**  - Нежилое помещение в административном здании отдела  **ГБУЗ «Устьянская ЦРБ»**  -здание Синицкого ФАП  **Администрация Устьянского муниципального округа:**  - жилфонд ( перечень домов согласно приложению к программе) | **до 15.11.2024 года** | План мероприятий по подготовке, зданий, инженерного оборудования к эксплуатации в зимний период 2024-2025 г.  - отчет о выполнении плана ремонтных работ и качества их выполнения.  - договор на теплоснабжение с ресурсоснабжающей организацией;  - акты готовности к зиме с оценкой качества подготовки зданий к зиме (состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери);  - акт по проведению промывки и испытания, трубопроводов, тепловых сетей (состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии);  - отсутствие задолженности за поставленную тепловую энергию; |

**ПРОГРАММА**

**проведения проверки готовности к отопительному сезону 2024-2025 годов**

**отдела по работе с сельскими территориями Лихачевское**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Объекты, подлежащие проверке** | **Срок проведения проверки** | **Документы, проверяемые в ходе проведения проверки** |
| **1.** | **ООО «ГК «УЛК» :**  - котельная поселка Мирный  - тепловые сети поселка Мирный | **до 01.11.2024 года** | - План мероприятий по подготовке объектов топливно-энергетического комплекса и объектов системы инженерной инфраструктуры, предназначенных для передачи и распределения тепловой энергии, производства и передачи, распределения холодной (питьевой) и горячей воды, удаления и очистки сточных вод к отопительному периоду 2024-2025 г.  - график аварийного ограничения режимов потребления тепловой энергии потребителей (порядок ограничения, прекращения подачи тепловой энергии при возникновении (угрозе возникновения) аварийных ситуаций в системе теплоснабжения, согласованный с администрацией Устьянский муниципальный округ;  - проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении прохождения осенне-зимнего периода;  - создание необходимых нормативных (плановых) запасов основного и резервного топлива к началу отопительного периода (обеспеченности запасом топлива котельных до начала отопительного сезона не менее 45 суток);  - функционирование эксплуатационной диспетчерской и аварийной служб, а именно: укомплектованность указанных служб персоналом;  обеспеченность персонала средствами индивидуальной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работы оснасткой, нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами, первичными средствами пожаротушения;  - наличие запаса материалов и средств для аварийно-восстановительных работ.  -заключение договоров на теплоснабжение;  - назначение комиссий и проведение оценки готовности организаций к работе в осенне-зимний период, с оформлением актов готовности инженерных систем и оборудования и паспортов готовности к работе в осенне-зимний период.  - температурный график работы котельной;  - акты технического состояния и исправности работы противопожарного оборудования;  - акты по результатам испытаний, промывки, наладки систем отопления, холодного, горячего водоснабжения. |
| **2.**  **3.**  **4.**  **5.** | **Администрация Устьянского муниципального округа**  -жилфонд (перечень домов согласно приложению к программе)  **МБУК "Устьянский районный культурный центр":**  - здание Мирновского ДК  **МКУ «Эксплуатационное управление»**  - административное здание (в том числе магазин ИП Ипатова В.Е.)  **ГБУЗ «Устьянская ЦРБ»**  -здание Мирновского ФАП | **до 15.11.2024 года** | План мероприятий по подготовке, зданий, инженерного оборудования к эксплуатации в зимний период 2024-2025 г.  - отчет о выполнении плана ремонтных работ и качества их выполнения.  - договор на теплоснабжение с ресурсоснабжающей организацией;  - акты готовности к зиме с оценкой качества подготовки зданий к зиме (состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери);  - акт по проведению промывки и испытания, трубопроводов, тепловых сетей (состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии);  - отсутствие задолженности за поставленную тепловую энергию; |

**ПРОГРАММА**

**проведения проверки готовности к отопительному сезону 2024-2025 годов**

**отдела по работе с сельскими территориями Дмитриевское**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Объекты, подлежащие проверке** | **Срок проведения проверки** | **Документы, проверяемые в ходе проведения проверки** |
| **1.** | **ООО «ГК «УЛК»:**  - здание котельной Дмитриевской СОШ  - здание котельной деревни Алферовская  - здание котельной деревни Щеколдинская  - тепловые сети деревни Алферовская | **до 01.11.2024 года** | - План мероприятий по подготовке объектов топливно-энергетического комплекса и объектов системы инженерной инфраструктуры, предназначенных для передачи и распределения тепловой энергии, производства и передачи, распределения холодной (питьевой) и горячей воды, удаления и очистки сточных вод к отопительному периоду 2024-2025 г.  - график аварийного ограничения режимов потребления тепловой энергии потребителей (порядок ограничения, прекращения подачи тепловой энергии при возникновении (угрозе возникновения) аварийных ситуаций в системе теплоснабжения, согласованный с администрацией Устьянского муниципального округа;  - проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении прохождения осенне-зимнего периода;  - создание необходимых нормативных (плановых) запасов основного и резервного топлива к началу отопительного периода (обеспеченности запасом топлива котельных до начала отопительного сезона не менее 45 суток);  - функционирование эксплуатационной диспетчерской и аварийной служб, а именно: укомплектованность указанных служб персоналом;  обеспеченность персонала средствами индивидуальной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работы оснасткой, нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами, первичными средствами пожаротушения;  - наличие запаса материалов и средств для аварийно-восстановительных работ.  -заключение договоров на теплоснабжение;  - назначение комиссий и проведение оценки готовности организаций к работе в осенне-зимний период, с оформлением актов готовности инженерных систем и оборудования и паспортов готовности к работе в осенне-зимний период.  - температурный график работы котельной;  - акты технического состояния и исправности работы противопожарного оборудования;  - акты по результатам испытаний, промывки, наладки систем отопления, холодного, горячего водоснабжения. |
| **2.**  **3.**  **4.**  **5.** | **Администрация Устьянского муниципального округа:**  - жилфонд (перечень домов согласно приложения  **МБОУ "Дмитриевская СОШ":**  -здание школы, д. Алферовская,  -здание гаража школы, д. Алферовская,  - территориальный отдел,  - здание филиала «Синицкая ООШ»,  - здание филиала «Михалёвская НШ»,  - здание МБОУ «Дмитриевская ООШ», СП детский сад «Буратино»,  - здание МБОУ «Дмитриевское ООШ» СП детский сад «Катюша»  - здание МБОУ «Дмитриевское ООШ» СП детский сад «Колобок».  **МБУК «Устьянская МЦРБ»:-**  -помещение Дмитриевской библиотеки  **ГБУЗ АО "Устьянская ЦРБ":**  - здание Алферовского ФАП | **до 15.11.2024 года** | План мероприятий по подготовке, зданий, инженерного оборудования к эксплуатации в зимний период 2024-2025 г.  - отчет о выполнении плана ремонтных работ и качества их выполнения.  - договор на теплоснабжение с ресурсоснабжающей организацией;  - акты готовности к зиме с оценкой качества подготовки зданий к зиме (состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери);  - акт по проведению промывки и испытания, трубопроводов, тепловых сетей (состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии);  - отсутствие задолженности за поставленную тепловую энергию; |

**ПРОГРАММА**

**проведения проверки готовности к отопительному сезону 2024-2025 годов**

**отдела по работе с сельскими территориями Лойгинское**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Объекты, подлежащие проверке** | **Срок проведения проверки** | **Документы, проверяемые в ходе проведения проверки** |
| **1.** | **ООО «ГК «УЛК»:**  - котельная поселка Лойга  - тепловые сети поселка Лойга | **до 01.11.2024 года** | - План мероприятий по подготовке объектов топливно-энергетического комплекса и объектов системы инженерной инфраструктуры, предназначенных для передачи и распределения тепловой энергии, производства и передачи, распределения холодной (питьевой) и горячей воды, удаления и очистки сточных вод к отопительному периоду 2024-2025 г.  - график аварийного ограничения режимов потребления тепловой энергии потребителей (порядок ограничения, прекращения подачи тепловой энергии при возникновении (угрозе возникновения) аварийных ситуаций в системе теплоснабжения, согласованный с администрацией Устьянского муниципального округа;  - проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении прохождения осенне-зимнего периода;  - создание необходимых нормативных (плановых) запасов основного и резервного топлива к началу отопительного периода (обеспеченности запасом топлива котельных до начала отопительного сезона не менее 45 суток);  - функционирование эксплуатационной диспетчерской и аварийной служб, а именно: укомплектованность указанных служб персоналом;  обеспеченность персонала средствами индивидуальной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работы оснасткой, нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами, первичными средствами пожаротушения;  - наличие запаса материалов и средств для аварийно-восстановительных работ.  -заключение договоров на теплоснабжение;  - назначение комиссий и проведение оценки готовности организаций к работе в осенне-зимний период, с оформлением актов готовности инженерных систем и оборудования и паспортов готовности к работе в осенне-зимний период.  - температурный график работы котельной;  - акты технического состояния и исправности работы противопожарного оборудования;  - акты по результатам испытаний, промывки, наладки систем отопления, холодного, горячего водоснабжения. |
| **2.**  **3.** | **ГБУЗ АО "Устьянская ЦРБ":**  - здание Лойгинского ФАП  **МБУК "Устьянский районный культурный центр":**  - здание Лойгинского ДК  - здание территориального отдела  - библиотека | **до 15.09.2024 года** | План мероприятий по подготовке, зданий, инженерного оборудования к эксплуатации в зимний период 2024-2025 г.  - отчет о выполнении плана ремонтных работ и качества их выполнения.  - договор на теплоснабжение с ресурсоснабжающей организацией;  - акты готовности к зиме с оценкой качества подготовки зданий к зиме (состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери);  - акт по проведению промывки и испытания, трубопроводов, тепловых сетей (состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии);  - отсутствие задолженности за поставленную тепловую энергию; |

**ПРОГРАММА**

**проведения проверки готовности к отопительному сезону 2024-2025 годов**

**отдела по работе с сельскими территориями Илезское**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Объекты, подлежащие проверке** | **Срок проведения проверки** | **Документы, проверяемые в ходе проведения проверки** |
| **1.** | **ООО «ГК «УЛК»:**  - котельная поселка Илеза  - тепловые сети поселка Илеза | **до 01.11.2024 года** | - План мероприятий по подготовке объектов топливно-энергетического комплекса и объектов системы инженерной инфраструктуры, предназначенных для передачи и распределения тепловой энергии, производства и передачи, распределения холодной (питьевой) и горячей воды, удаления и очистки сточных вод к отопительному периоду 2024-2025 г.  - график аварийного ограничения режимов потребления тепловой энергии потребителей (порядок ограничения, прекращения подачи тепловой энергии при возникновении (угрозе возникновения) аварийных ситуаций в системе теплоснабжения, согласованный с администрацией Устьянского муниципального округа;  - проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении прохождения осенне-зимнего периода;  - создание необходимых нормативных (плановых) запасов основного и резервного топлива к началу отопительного периода (обеспеченности запасом топлива котельных до начала отопительного сезона не менее 45 суток);  - функционирование эксплуатационной диспетчерской и аварийной служб, а именно: укомплектованность указанных служб персоналом;  обеспеченность персонала средствами индивидуальной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работы оснасткой, нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами, первичными средствами пожаротушения;  - наличие запаса материалов и средств для аварийно-восстановительных работ.  -заключение договоров на теплоснабжение;  - назначение комиссий и проведение оценки готовности организаций к работе в осенне-зимний период, с оформлением актов готовности инженерных систем и оборудования и паспортов готовности к работе в осенне-зимний период.  - температурный график работы котельной;  - акты технического состояния и исправности работы противопожарного оборудования;  - акты по результатам испытаний, промывки, наладки систем отопления, холодного, горячего водоснабжения. |
| **2.**  **3.**  **4.**  **5.**  **6.**  **7.** | **МБОУ "Илезская СОШ":**  - здание школы  - здание д/с "Воробышек" СП МБОУ «ИСОШ»  -здание спортзала  **МКУ «Эксплуатационное управление»**  - административное здание  **ГБУЗ АО "Устьянская ЦРБ":**  - здание Илезской врачебной амбулатории  **МБУК "Устьянский районный культурный центр":**  - здание Илезского ДК  **ИП Кашин Н.Н.**  - здание магазина  **Администрация Устьянского муниципального округа:**  - жилфонд (согласно приложения к программе проверок) | **до 15.11.2024 года** | План мероприятий по подготовке, зданий, инженерного оборудования к эксплуатации в зимний период 2024-2025 г.  - отчет о выполнении плана ремонтных работ и качества их выполнения.  - договор на теплоснабжение с ресурсоснабжающей организацией;  - акты готовности к зиме с оценкой качества подготовки зданий к зиме (состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери);  - акт по проведению промывки и испытания, трубопроводов, тепловых сетей (состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии);  - отсутствие задолженности за поставленную тепловую энергию |

**ПРОГРАММА**

**проведения проверки готовности к отопительному сезону 2024-2025 годов**

**отдела по работе с сельскими территориями Орловское**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Объекты, подлежащие проверке** | **Срок проведения проверки** | **Документы, проверяемые в ходе проведения проверки** |
| **1.** | **ООО «ГК «УЛК» :**  - котельная деревни Дубровская  - тепловые сети деревни Дубровская | **до 01.11.2024 года** | - План мероприятий по подготовке объектов топливно-энергетического комплекса и объектов системы инженерной инфраструктуры, предназначенных для передачи и распределения тепловой энергии, производства и передачи, распределения холодной (питьевой) и горячей воды, удаления и очистки сточных вод к отопительному периоду 2024-2025 г.  - график аварийного ограничения режимов потребления тепловой энергии потребителей (порядок ограничения, прекращения подачи тепловой энергии при возникновении (угрозе возникновения) аварийных ситуаций в системе теплоснабжения, согласованный с администрацией Устьянского муниципального округа;  - проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении прохождения осенне-зимнего периода;  - создание необходимых нормативных (плановых) запасов основного и резервного топлива к началу отопительного периода (обеспеченности запасом топлива котельных до начала отопительного сезона не менее 45 суток);  - функционирование эксплуатационной диспетчерской и аварийной служб, а именно: укомплектованность указанных служб персоналом;  обеспеченность персонала средствами индивидуальной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работы оснасткой, нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами, первичными средствами пожаротушения;  - наличие запаса материалов и средств для аварийно-восстановительных работ.  -заключение договоров на теплоснабжение;  - назначение комиссий и проведение оценки готовности организаций к работе в осенне-зимний период, с оформлением актов готовности инженерных систем и оборудования и паспортов готовности к работе в осенне-зимний период.  - температурный график работы котельной;  - акты технического состояния и исправности работы противопожарного оборудования;  - акты по результатам испытаний, промывки, наладки систем отопления, холодного, горячего водоснабжения. |
| **2.**  **3.**  **4.**  **5.**  **6.** | **МБУК "Устьянский районный культурный центр":**  - здание Орловского ДК  **МКУ «Эксплуатационное управление»**  - здание администрации  **ГБУЗ АО "Устьянская ЦРБ":**  - здание Орловского ФАП  **МБУК «Устьянская МЦРБ»**  -помещение Орловской библиотеки  **Администрация Устьянского муниципального округа**  - жилфонд (согласно приложения к программе) | **до 15.11.2024 года** | План мероприятий по подготовке, зданий, инженерного оборудования к эксплуатации в зимний период 2024-2025 г.  - отчет о выполнении плана ремонтных работ и качества их выполнения.  - договор на теплоснабжение с ресурсоснабжающей организацией;  - акты готовности к зиме с оценкой качества подготовки зданий к зиме (состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери);  - акт по проведению промывки и испытания, трубопроводов, тепловых сетей (состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии);  - отсутствие задолженности за поставленную тепловую энергию |

**ПРОГРАММА**

**проведения проверки готовности к отопительному сезону 2024-2025 годов**

**отдела по работе с сельскими территориями Малодорское**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Объекты, подлежащие проверке** | **Срок проведения проверки** | **Документы, проверяемые в ходе проведения проверки** |
| **1.** | **ООО "ЖКХ Малодоры":**  - котельная села Малодоры  - тепловые сети села Малодоры | **до 01.11.2024 года** | - План мероприятий по подготовке объектов топливно-энергетического комплекса и объектов системы инженерной инфраструктуры, предназначенных для передачи и распределения тепловой энергии, производства и передачи, распределения холодной (питьевой) и горячей воды, удаления и очистки сточных вод к отопительному периоду 2024-2025 г.  - график аварийного ограничения режимов потребления тепловой энергии потребителей (порядок ограничения, прекращения подачи тепловой энергии при возникновении (угрозе возникновения) аварийных ситуаций в системе теплоснабжения, согласованный с администрацией Устьянского муниципального округа;  - проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении прохождения осенне-зимнего периода;  - создание необходимых нормативных (плановых) запасов основного и резервного топлива к началу отопительного периода (обеспеченности запасом топлива котельных до начала отопительного сезона не менее 45 суток);  - функционирование эксплуатационной диспетчерской и аварийной служб, а именно: укомплектованность указанных служб персоналом;  обеспеченность персонала средствами индивидуальной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работы оснасткой, нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами, первичными средствами пожаротушения;  - наличие запаса материалов и средств для аварийно-восстановительных работ.  -заключение договоров на теплоснабжение;  - назначение комиссий и проведение оценки готовности организаций к работе в осенне-зимний период, с оформлением актов готовности инженерных систем и оборудования и паспортов готовности к работе в осенне-зимний период.  - температурный график работы котельной;  - акты технического состояния и исправности работы противопожарного оборудования;  - акты по результатам испытаний, промывки, наладки систем отопления, холодного, горячего водоснабжения. |
| **2.**  **3.**  **4.**  **5.**  **6.** | **Администрация Устьянского муниципального округа:**  - жилфонд (согласно приложения к программе проверок)  **МБОУ "Малодорская СОШ":**  - здание МБОУ «Малодорская СОШ»  - здание СП д/с «Радуга»  **МБУК "Устьянский районный культурный центр":**  - здание Малодорского ДК  **МБУК "Устьянская МЦРБ"**  - помещения Малодорской библиотеки в здании детского сада  **ГБУЗ АО "Устьянская ЦРБ":**  - здание Малодорского ФАП | **до 15.11.2024 года** | План мероприятий по подготовке, зданий, инженерного оборудования к эксплуатации в зимний период 2024-2025 г.  - отчет о выполнении плана ремонтных работ и качества их выполнения.  - договор на теплоснабжение с ресурсоснабжающей организацией;  - акты готовности к зиме с оценкой качества подготовки зданий к зиме (состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери);  - акт по проведению промывки и испытания, трубопроводов, тепловых сетей (состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии);  - отсутствие задолженности за поставленную тепловую энергию |

**ПРОГРАММА**

**проведения проверки готовности к отопительному сезону 2024-2025 годов**

**территориального отдела Ростовско-Минское**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Объекты, подлежащие проверке** | **Срок проведения проверки** | **Документы, проверяемые в ходе проведения проверки** |
| **1.** | **ООО «РЭП – 1»**  - Котельная деревни Ульяновская  - Котельная деревни Нагорская  - Тепловые сети деревни Ульяновская  - Тепловые сети деревни Нагорская | **до 01.11.2024 года** | - План мероприятий по подготовке объектов топливно-энергетического комплекса и объектов системы инженерной инфраструктуры, предназначенных для передачи и распределения тепловой энергии, производства и передачи, распределения холодной (питьевой) и горячей воды, удаления и очистки сточных вод к отопительному периоду 2024-2025 г.  - график аварийного ограничения режимов потребления тепловой энергии потребителей (порядок ограничения, прекращения подачи тепловой энергии при возникновении (угрозе возникновения) аварийных ситуаций в системе теплоснабжения, согласованный с администрацией Устьянского муниципального округа;  - проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении прохождения осенне-зимнего периода;  - создание необходимых нормативных (плановых) запасов основного и резервного топлива к началу отопительного периода (обеспеченности запасом топлива котельных до начала отопительного сезона не менее 45 суток);  - функционирование эксплуатационной диспетчерской и аварийной служб, а именно: укомплектованность указанных служб персоналом;  обеспеченность персонала средствами индивидуальной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работы оснасткой, нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами, первичными средствами пожаротушения;  - наличие запаса материалов и средств для аварийно-восстановительных работ.  -заключение договоров на теплоснабжение;  - назначение комиссий и проведение оценки готовности организаций к работе в осенне-зимний период, с оформлением актов готовности инженерных систем и оборудования и паспортов готовности к работе в осенне-зимний период.  - температурный график работы котельной;  - акты технического состояния и исправности работы противопожарного оборудования;  - акты по результатам испытаний, промывки, наладки систем отопления, холодного, горячего водоснабжения. |
| **2.**  **3.**  **4.**  **5.**  **6.**  **7.** | **МБОУ "Ульяновская СОШ":**  -здание Ульяновской средней школы  -здание СП детского сада «Колокольчик»  -здание Ростовской основной школы  -здание интерната  - здание СП детский сад «Солнышко»  **ГБУЗ АО "Устьянская ЦРБ":**  - здание Ростовского ФАП  - здание Ульяновского ФАП  **МБУК "Устьянский районный культурный центр":**  - здание Нагорского ДК  **Устьянский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних:**  - здание интерната  **Администрация Устьянского муниципального округа**  -жилфонд (перечень домов согласно приложению к программе проверок)  **ГКУ АО «ОГПС 17»**  - отдельный пост ПЧ № 60 д. Ульяновская (здание гаража и караульное помещение) | **до 15.11.2024 года** | План мероприятий по подготовке, зданий, инженерного оборудования к эксплуатации в зимний период 2024-2025 г.  - отчет о выполнении плана ремонтных работ и качества их выполнения.  - договор на теплоснабжение с ресурсоснабжающей организацией;  - акты готовности к зиме с оценкой качества подготовки зданий к зиме (состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери);  - акт по проведению промывки и испытания, трубопроводов, тепловых сетей (состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии);  - отсутствие задолженности за поставленную тепловую энергию |

**ПРОГРАММА**

**проведения проверки готовности к отопительному сезону 2024-2025 годов**

**территориального отдела Киземское**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Объекты, подлежащие проверке** | **Срок проведения проверки** | **Документы, проверяемые в ходе проведения проверки** |
| **1.** | **ООО «ГК «УЛК»:**  - котельная № 1  - котельная № 2  - котельная № 3  - котельная № 4  - тепловые сети | **до 01.11.2024 года** | - План мероприятий по подготовке объектов топливно-энергетического комплекса и объектов системы инженерной инфраструктуры, предназначенных для передачи и распределения тепловой энергии, производства и передачи, распределения холодной (питьевой) и горячей воды, удаления и очистки сточных вод к отопительному периоду 2024-2025 г.  - график аварийного ограничения режимов потребления тепловой энергии потребителей (порядок ограничения, прекращения подачи тепловой энергии при возникновении (угрозе возникновения) аварийных ситуаций в системе теплоснабжения, согласованный с администрацией Устьянского муниципального округа;  - проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении прохождения осенне-зимнего периода;  - создание необходимых нормативных (плановых) запасов основного и резервного топлива к началу отопительного периода (обеспеченности запасом топлива котельных до начала отопительного сезона не менее 45 суток);  - функционирование эксплуатационной диспетчерской и аварийной служб, а именно: укомплектованность указанных служб персоналом;  обеспеченность персонала средствами индивидуальной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работы оснасткой, нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами, первичными средствами пожаротушения;  - наличие запаса материалов и средств для аварийно-восстановительных работ.  -заключение договоров на теплоснабжение;  - назначение комиссий и проведение оценки готовности организаций к работе в осенне-зимний период, с оформлением актов готовности инженерных систем и оборудования и паспортов готовности к работе в осенне-зимний период.  - температурный график работы котельной;  - акты технического состояния и исправности работы противопожарного оборудования;  - акты по результатам испытаний, промывки, наладки систем отопления, холодного, горячего водоснабжения. |
| **2.**  **3.**  **4.**  **5.**  **6.**  **7.**  **8.**  **9.**  **10.**  **11.**  **12.**  **13.**  **14.**  **15.** | **Администрация Устьянского муниципального округа:**  - жилфонд (согласно приложения к программе)  **МБОУ "Киземская СОШ":**  - здание школы учебный корпус  - здание школы основное  - здание интерната  - здание детского сада «Солнышко» № 1- кирпичное здание  - здание детского сада «Солнышко» № 2 – деревянное здание  - здание детского сада «Надежда»  - здание детского сада «Берёзка» СП МБОУ «Киземская СОШ»  - здание филиала «Лойгинская ООШ» МБОУ «Киземская СОШ»  **ГБОУ АО "Киземская СКОШИ":**  - здание школы  - здание интерната  - здание мастерских  **МБУК "Устьянский районный культурный центр":**  - здание Киземского ДК  - здание Киземского ДК ЛПХ  - здание библиотеки  **МКУ «Эксплуатационное управление»**  - административное здание (в том числе отделение Сбербанка и отделение полиции)  **МБУК "Устьянская МЦРБ":**  - здание библиотеки  **ФГУП Почта России:**  - здание почты и ростелекома  **ОАО "РЖД":**  - здание вокзала  - здание ЭЦ  **ООО "ПКП «Титан»:**  - административное здание  - здание гаража  **ООО "Теплоснаб":**  - административное здание  - здание мастерских  **ИП Ипатова В.Е.:**  - здание магазина  **ООО "Диона":**  - здание кафе  - здание магазина (2)  - здание пекарни  **ООО "Дружба":**  - здание магазина (6)  - здание кафе  **ГБУЗ АО "Устьянская ЦРБ":**  - здание Киземского ФАП  - здание Киземской участковой больницы | **до 15.11.2024 года** | План мероприятий по подготовке, зданий, инженерного оборудования к эксплуатации в зимний период 2024-2025 г.  - отчет о выполнении плана ремонтных работ и качества их выполнения.  - договор на теплоснабжение с ресурсоснабжающей организацией;  - акты готовности к зиме с оценкой качества подготовки зданий к зиме (состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери);  - акт по проведению промывки и испытания, трубопроводов, тепловых сетей (состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии);  - отсутствие задолженности за поставленную тепловую энергию |

**ПРОГРАММА**

**проведения проверки готовности к отопительному сезону 2024-2025 годов**

**на территории сельского поселения Шангальское**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Объекты, подлежащие проверке** | **Срок проведения проверки** | **Документы, проверяемые в ходе проведения проверки** |
| **1.** | **ООО «ГК «УЛК»**  **- здание котельной д. Юрятинская (СХТ)**  **- здание котельной с. Шангалы (ДК)**  **- здание котельной п. Советский**  **- здание котельной с. Шангалы (УСШ)** | **до 01.11.2024 года** | - План мероприятий по подготовке объектов топливно-энергетического комплекса и объектов системы инженерной инфраструктуры, предназначенных для передачи и распределения тепловой энергии, производства и передачи, распределения холодной (питьевой) и горячей воды, удаления и очистки сточных вод к отопительному периоду 2024-2025 г.  - график аварийного ограничения режимов потребления тепловой энергии потребителей (порядок ограничения, прекращения подачи тепловой энергии при возникновении (угрозе возникновения) аварийных ситуаций в системе теплоснабжения, согласованный с администрацией Устьянский муниципальный округ;  - проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении прохождения осенне-зимнего периода;  - создание необходимых нормативных (плановых) запасов основного и резервного топлива к началу отопительного периода (обеспеченности запасом топлива котельных до начала отопительного сезона не менее 45 суток);  - функционирование эксплуатационной диспетчерской и аварийной служб, а именно: укомплектованность указанных служб персоналом;  обеспеченность персонала средствами индивидуальной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работы оснасткой, нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами, первичными средствами пожаротушения;  - наличие запаса материалов и средств для аварийно-восстановительных работ.  -заключение договоров на теплоснабжение;  - назначение комиссий и проведение оценки готовности организаций к работе в осенне-зимний период, с оформлением актов готовности инженерных систем и оборудования и паспортов готовности к работе в осенне-зимний период.  - температурный график работы котельной;  - акты технического состояния и исправности работы противопожарного оборудования;  - акты по результатам испытаний, промывки, наладки систем отопления, холодного, горячего водоснабжения. |
| **2.**  **3.**  **4.**  **5.**  **6.**  **7.**  **8.**  **9.**  **10.**  **11.**  **12.** | **-ГБУЗ АО «»Устьянская центральная районная больница»**  - здание Шангальской врачебной амбулатории  - здание Советского ФАП  - здание Юрятинского ФАП  **МБУК "Устьянский районный культурный центр":**  - ДК Юрятино  - ДК п. Советский  **ООО «Волна»**  - здание магазина  **Есманская Е.Ф.**  - здание магазина  **ИП Звездина О.В.**  - здание магазина  **ООО «Хлеб»**  - здание магазина  **ООО ПО «Устьяны»**  - здание магазина  **МБУК «Устьянская МЦРБ»:**  -помещение Орловской библиотеки  **МБОУ «Устьянская СОШ»**  - здание школы  - здание филиала «Орловская ОШ»  - здание филиала д/с «Ягодка»  - здание СП д/с «Солнышко»  - здание СР д/с «Журавлик»  - здание СП д/с «Василёк»  - здание СП «Бережок»  **МБУ ДО ДШИ «Радуга»**  - здание детской школы искусств  **МБУК «Устьянский центр народного творчества»**  - здание ДК | **до 15.11.2024 года** | План мероприятий по подготовке, зданий, инженерного оборудования к эксплуатации в зимний период 2024-2025 г.  - отчет о выполнении плана ремонтных работ и качества их выполнения.  - договор на теплоснабжение с ресурсоснабжающей организацией;  - акты готовности к зиме с оценкой качества подготовки зданий к зиме (состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери);  - акт по проведению промывки и испытания, трубопроводов, тепловых сетей (состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии);  - отсутствие задолженности за поставленную тепловую энергию |

**ПРОГРАММА**

**проведения проверки готовности к отопительному сезону 2024-2025 годов**

**отдела по работе с сельскими территориями Череновское**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Объекты, подлежащие проверке** | **Срок проведения проверки** | **Документы, проверяемые в ходе проведения проверки** |
| **1.** | **ООО «ГК «УЛК»**  - котельная Квазеньгской основной общеобразовательной школы филиал | **до 01.11.2023 года** | - План мероприятий по подготовке объектов топливно-энергетического комплекса и объектов системы инженерной инфраструктуры, предназначенных для передачи и распределения тепловой энергии, производства и передачи, распределения холодной (питьевой) и горячей воды, удаления и очистки сточных вод к отопительному периоду 2024-2025 г.  - график аварийного ограничения режимов потребления тепловой энергии потребителей (порядок ограничения, прекращения подачи тепловой энергии при возникновении (угрозе возникновения) аварийных ситуаций в системе теплоснабжения, согласованный с администрацией Устьянского муниципального округа;  - проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении прохождения осенне-зимнего периода;  - создание необходимых нормативных (плановых) запасов основного и резервного топлива к началу отопительного периода (обеспеченности запасом топлива котельных до начала отопительного сезона не менее 45 суток);  - функционирование эксплуатационной диспетчерской и аварийной служб, а именно: укомплектованность указанных служб персоналом;  обеспеченность персонала средствами индивидуальной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работы оснасткой, нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами, первичными средствами пожаротушения;  - наличие запаса материалов и средств для аварийно-восстановительных работ.  -заключение договоров на теплоснабжение;  - назначение комиссий и проведение оценки готовности организаций к работе в осенне-зимний период, с оформлением актов готовности инженерных систем и оборудования и паспортов готовности к работе в осенне-зимний период.  - температурный график работы котельной;  - акты технического состояния и исправности работы противопожарного оборудования;  - акты по результатам испытаний, промывки, наладки систем отопления, холодного, горячего водоснабжения. |

**ПРОГРАММА**

**проведения проверки готовности к отопительному сезону 2024-2025 годов**

**территориального отдела Березницкое**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Объекты, подлежащие проверке** | **Срок проведения проверки** | **Документы, проверяемые в ходе проведения проверки** |
| **1.**  **2.** | **ООО «ГК «УЛК»**  - здание котельной села Березник  - тепловые сети села Березник  - здание котельной поселка Богдановский  - тепловые сети поселка Богдановский  - здание котельной с. Строевское  - тепловые сети с. Строевское  **ООО "Березник"**  - котельная Едемской школы  - тепловые сети котельной д.Едьма | **до 01.11.2023 года** | - План мероприятий по подготовке объектов топливно-энергетического комплекса и объектов системы инженерной инфраструктуры, предназначенных для передачи и распределения тепловой энергии, производства и передачи, распределения холодной (питьевой) и горячей воды, удаления и очистки сточных вод к отопительному периоду 2024-2025 г.  - график аварийного ограничения режимов потребления тепловой энергии потребителей (порядок ограничения, прекращения подачи тепловой энергии при возникновении (угрозе возникновения) аварийных ситуаций в системе теплоснабжения, согласованный с администрацией Устьянского муниципального округа;  - проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении прохождения осенне-зимнего периода;  - создание необходимых нормативных (плановых) запасов основного и резервного топлива к началу отопительного периода (обеспеченности запасом топлива котельных до начала отопительного сезона не менее 45 суток);  - функционирование эксплуатационной диспетчерской и аварийной служб, а именно: укомплектованность указанных служб персоналом;  обеспеченность персонала средствами индивидуальной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работы оснасткой, нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами, первичными средствами пожаротушения;  - наличие запаса материалов и средств для аварийно-восстановительных работ.  -заключение договоров на теплоснабжение;  - назначение комиссий и проведение оценки готовности организаций к работе в осенне-зимний период, с оформлением актов готовности инженерных систем и оборудования и паспортов готовности к работе в осенне-зимний период.  - температурный график работы котельной;  - акты технического состояния и исправности работы противопожарного оборудования;  - акты по результатам испытаний, промывки, наладки систем отопления, холодного, горячего водоснабжения. |
| **3.**  **4.**  **5**  **6.**  **7.**  **8.**  **9.** | **МБОУ «Березницкая общеобразовательная гимназия»:**  - здание гимназии  - здание СП д/сад «Березка»  - здание школы филиал «Едемская основная общеобразовательная школа имени Розы Шаниной»  - здание СП д/сад «Чебурашка»  **МБОУ «Строевская СОШ»;**  - здание школы;  - здание филиала д/сада «Реченка»;  - здание Плоской ООШ;  - здание филиала д/с «Улыбка»;  - здание школьного бокса с. Стровское  - школьный гараж д. Левоплоское  **ГБУЗ АО «Устьянская ЦРБ»**  - здание Березницкого ФАП  -здание Строевской врачебной амбулатории  - здание Едемского ФАП  **МАУ «Березницкий ЦКиТ»**  - дом культуры села Березник  - дом культуры п. Богдановский  **ООО "Торговый дом "Устьялес":**  - магазин поселка Богдановский  **ИП Полосков В.Ф.**  - кафе/магазин поселок Богдановский  **ГКУ АО «ОГПС 17»**  - отдельный пост ПЧ № 24 с. Строевское (помещение гаража и подсобные помещения) | **до 15.11.2023 года** | План мероприятий по подготовке, зданий, инженерного оборудования к эксплуатации в зимний период 2024-2025 г.  - отчет о выполнении плана ремонтных работ и качества их выполнения.  - договор на теплоснабжение с ресурсоснабжающей организацией;  - акты готовности к зиме с оценкой качества подготовки зданий к зиме (состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери);  - акт по проведению промывки и испытания, трубопроводов, тепловых сетей (состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии);  - отсутствие задолженности за поставленную тепловую энергию |

**ПРОГРАММА**

**проведения проверки готовности к отопительному сезону 2024-2025 годов**

**территориальном управлении Октябрьское**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Объекты, подлежащие проверке** | **Срок проведения проверки** | **Документы, проверяемые в ходе проведения проверки** |
| **1.** | **ООО ГК «УЛК»**  - коммунальная котельная « 1 ул. Заводская  - котельная п. Костылево  - тепловые пункты -4 шт.  - тепловые сети | **до 01.11.2024 года** | - План мероприятий по подготовке объектов топливно-энергетического комплекса и объектов системы инженерной инфраструктуры, предназначенных для передачи и распределения тепловой энергии, производства и передачи, распределения холодной (питьевой) и горячей воды, удаления и очистки сточных вод к отопительному периоду 2024-2025 г.  - график аварийного ограничения режимов потребления тепловой энергии потребителей (порядок ограничения, прекращения подачи тепловой энергии при возникновении (угрозе возникновения) аварийных ситуаций в системе теплоснабжения, согласованный с администрацией Устьянского муниципального округа;  - проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении прохождения осенне-зимнего периода;  - создание необходимых нормативных (плановых) запасов основного и резервного топлива к началу отопительного периода (обеспеченности запасом топлива котельных до начала отопительного сезона не менее 45 суток);  - функционирование эксплуатационной диспетчерской и аварийной служб, а именно: укомплектованность указанных служб персоналом;  обеспеченность персонала средствами индивидуальной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работы оснасткой, нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами, первичными средствами пожаротушения;  - наличие запаса материалов и средств для аварийно-восстановительных работ.  -заключение договоров на теплоснабжение;  - назначение комиссий и проведение оценки готовности организаций к работе в осенне-зимний период, с оформлением актов готовности инженерных систем и оборудования и паспортов готовности к работе в осенне-зимний период.  - температурный график работы котельной;  - акты технического состояния и исправности работы противопожарного оборудования;  - акты по результатам испытаний, промывки, наладки систем отопления, холодного, горячего водоснабжения. |
| **2.**  **3.**  **4.**  **5.**  **6.**  **7.**  **8.**  **9.**  **10.**  **11.**  **12.**  **13.**  **14.**  **15.**  **16.**  **17.**  **18.**  **19.**  **20.**  **21.**  **22.**  **23.**  **24.**  **25.**  **26.**  **27.**  **28.**  **29.**  **30.**  **31.**  **32.** | **Управляющая организация ООО ГК «УЛК» ОП «УТК»**  - управляющая организация ООО «ГК «УЛК» (жилфонд)  **Администрация Устьянского муниципального округа:**  - жилфонд (согласно приложения к программе)  **МБОУ для детей дошкольного возраста и младшего школьного возраста «Начальная школа - детский сад М. Монтесори»**  -основное здание ул. Магистральная д.7А  **МБОУ «Октябрьская средняя общеобразовательная школа №2№»**  -средняя школа ул. Ленина д.26А;  -нач.школа ул.Советская д.З  -начальная школа ул.Магистральная д.11  - СП «ЦППРК» ул. Ленина д.29А  -СП «Октябрьский ДООЦ»  - здание спорткомплекса ул.Клубная д.7;  -СП «Октябрьский ДООЦ»  здание спортклуба «Юность»  ул. Комсомольская;  -СП «Октябрьский ДООЦ» хоккейный корт ул. Клубная  -СП «Устьянский детско-юношеский  Центр» п. Октябрьский  ул. Советская д.30  **ГБУЗ АО «Устьянская центральная районная больница»**  -административное здание ул.Победы д.ЗА;  -Поликлиника, детское отделение ул.Победы д.З;  -терапевтическое отделение дневной стационар ул.Победы д.З  -клиническая лаборатория, женская консультация и пункт скорой помощи,  стоматологическое отделение ул.Победы д.З;  -хирургическое отделение ул. Победы д.З;  -инфекционное отделение ул.Победы д.З;  -прачечная, хлораторная, морг ул. Победы д.З;  -гараж ул. Победы д.З;  -детская поликлиника ул.Советская д.ЗА  **МБУК «Устьянский районный культурный цнтр»**  -Дом культуры ул. Ленина д.43;  - Костылевский сельский клуб п. Костылево  **МБОУ «Октябрьская средняя общеобразовательная школа №1»**  - средняя школа ул. Ленина д.58;  -Структурное подразделение д/с «Рябинушка» ул. Советская д. 54;  -Структурное подразделение д/с «Ручеек» ул. Ленина д.6А;  -Структурное подразделение д/с «Ладушки» ул. Ленинад.50А;  -Структурное подразделение д/с «Брусничка» п. Костылево ул.Гайдара д.7  **МБДОУ «ЦРР-детский сад «Аленушка» п. Октябрьский ул. Магистральная д. 1б**  **ГБОУ АО «Октябрьский детский дом» ул. Загородная д.1**  **ГАОУСПО АО «Устьянский индустриальный техникум» п. Октябрьский ул. Свободы д. 1**  -учебный корпус  -общественно-бытовой корпус  -учебно-производственная мастерская  -здание перехода.  -здание общежития ул. Свободы д.З корп.1  -здание общежития ул. Свободы д.З корп 2  -здание гаража кирпичного ориентир на С-З 770 м от здания ул. Заводская д.17  **МБОУ ДОД «Устьянская детская школа искусств» п.Октябрьский ул. Советская д. 17**  **ГКУ АО «ЦЗН по Устьянскому району» п. Октябрьский ул. Восточная д.42**  **ГАУ АО «СШОР «УЛК»**  - здание гостиницы «Октябрьская» п. Октябрьский ул. Магистральная д.1а  **ФГУП «Почта России» Октябрьское отделение почтовой связи п. Октябрьский ул. Советская д.32**  **Вельский филиал №3 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области и НАО» п. Октябрьский ул. Советская д.56**  **МБУК «Устьянский краеведческий музей» п. Октябрьский ул. Конанова д.8**  **МКУ «Эксплуатационное управление» п. Октябрьский ул. Комсомольская д.7 каб 38**  -здание администрации Устьянского муниципального округа  -здание гаража администрации Устьянского муниципального округа ул. Комсомольская д.7а  -административное здание ул. Ленина, д. 38  - административное здание ул. Комсомольская, д. 13  - помещение № 3 в здании гаража ул. Ленина, дю. 35а  - бокс № 2 в здании гаража ул. Ленина, д. 32а  **Государственное казенное учреждение Архангельской области «Устьянское леснитчество» п. Октябрьский ул. Домостроителей д.50**  -здание конторы лесничества  -здание пожарно-химической станции.  **ГКУ АО «ОГПС 17» п.Октябрьский**  **ул. Заводская д. 19**  -пожарное ДЕПО  **МБУК Устьянская межпоселенческая центральная районная библиотека п. Октябрьский ул. Конанова д.5**  -центральная районная библиотека п. Октябрьский ул.Советская д.17  -районная детская библиотека п. Октябрьский ул. Ленина д. 21  **Магазины «Север» ИП Кашин Н.Н.**  -здание магазина «Север-1» ул. Ленина д.17  -здание магазина «Север-4» ул. Советская д.28а  -здание магазина «Север-10» ул. Магистральная д.15  -здание магазина ул. Загородная д.2  **Магазины ИП Бирина Р.Г.**  -здание общественного центра «Кристалл» ул. Школьная, д.32В  -здание «Русская кухня» ул. Советская д.9а  -здание хлебопекарни ул. Заводская д.21а  - здание магазина ул. Магистральная, д. 5б  - здание магазина ул. Комсомольская, д. 14б  **ООО Торговый дом «Тройка»**  -здание универмага «ЦУМ» ул. Победы д. 12  **ООО «Управляющая компания «Выставочный павильон»**  - Торговый центр ул. Заводская д.16А  **Отдел судебных приставов по Устьянскому району Архангельской области и НАО ул. Ленина д.32**  **ГБСУ АО «Октябрьский психоневрологический интернат»**  -здание ГБСУ АО «Октябрьский психоневрологический интернат»  **Прокуратура Устьянского района**  - здание прокуратуры Устьянского района по адресу: п. Октябрьский, ул. Ленина, д. 14  **Отдел МВД России по Устьянскому району**  - здание полиции по адресу: п. Октябрьский, ул. Агрохимиков, д. 2а  **АО «Архангельскоблгаз»**  - здание АО «Архангельскоблгаз» по адресу: п. Октябрьский, ул. Заводская, д. 32а  **Устьянский районный суд**  - здание Устьянского районного суда по адресу: п. Октябрьский, ул. Ленина, д. 19  **ОГИБДД ОМВД России по Устьянскому району**  - здание ОГИБДД ОМВД России по Устьянскому району по адресу: п. Октябрьский, ул. Магистральная, д. 9а | **до 15.11.2024 года** | План мероприятий по подготовке, зданий, инженерного оборудования к эксплуатации в зимний период 2024-2025 г.  - отчет о выполнении плана ремонтных работ и качества их выполнения.  - договор на теплоснабжение с ресурсоснабжающей организацией;  - акты готовности к зиме с оценкой качества подготовки зданий к зиме (состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери);  - акт по проведению промывки и испытания, трубопроводов, тепловых сетей (состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии);  - отсутствие задолженности за поставленную тепловую энергию |
| План мероприятий по подготовке, зданий, инженерного оборудования к эксплуатации в зимний период 2024-2025 г.  - отчет о выполнении плана ремонтных работ и качества их выполнения.  - договор на теплоснабжение с ресурсоснабжающей организацией;  - акты готовности к зиме с оценкой качества подготовки зданий к зиме (состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери);  - акт по проведению промывки и испытания, трубопроводов, тепловых сетей (состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии);  - отсутствие задолженности за поставленную тепловую энергию |