Приложение

к постановлению администрации Устьянского муниципального округа от 19 июня 2024 года № 1301

 **ПРОГРАММА**

**проведения проверки готовности к отопительному сезону 2024-2025 годов**

**отдела по работе с сельскими территориями Плосское**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Объекты, подлежащие проверке** | **Срок проведения проверки** | **Документы, проверяемые в ходе проведения проверки** |
| **1.** | **ООО «ГК «УЛК»**- здание котельной деревни Левоплосская- тепловые сети деревни Левоплосская | **до 01.11.2024 года** | - План мероприятий по подготовке объектов топливно-энергетического комплекса и объектов системы инженерной инфраструктуры, предназначенных для передачи и распределения тепловой энергии, производства и передачи, распределения холодной (питьевой) и горячей воды, удаления и очистки сточных вод к отопительному периоду 2024-2025 г. - график аварийного ограничения режимов потребления тепловой энергии потребителей (порядок ограничения, прекращения подачи тепловой энергии при возникновении (угрозе возникновения) аварийных ситуаций в системе теплоснабжения, согласованный с администрацией Устьянского муниципального округа;- проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении прохождения осенне-зимнего периода; - создание необходимых нормативных (плановых) запасов основного и резервного топлива к началу отопительного периода (обеспеченности запасом топлива котельных до начала отопительного сезона не менее 45 суток); - функционирование эксплуатационной диспетчерской и аварийной служб, а именно: укомплектованность указанных служб персоналом; обеспеченность персонала средствами индивидуальной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работы оснасткой, нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами, первичными средствами пожаротушения;- наличие запаса материалов и средств для аварийно-восстановительных работ.- заключение договоров на теплоснабжение;- назначение комиссий и проведение оценки готовности организаций к работе в осенне-зимний период, с оформлением актов готовности инженерных систем и оборудования и паспортов готовности к работе в осенне-зимний период.- температурный график работы котельной;- акты технического состояния и исправности работы противопожарного оборудования;- акты по результатам испытаний, промывки, наладки систем отопления, холодного, горячего водоснабжения.  |
| **2.****3.****4.****5.** | **Администрация Устьянского муниципального округа:**-жилфонд (перечень домов согласно приложению к программе)**МБУК "Устьянский районный культурный центр":**- здание Плоского ДК**МКУ «Эксплуатационное управление»**- нежилое помещение в административном здании отдела **ГБУЗ «Устьянская ЦРБ»** -здание Плосского ФАП | **до 15.11.2024 года** | План мероприятий по подготовке, зданий, инженерного оборудования к эксплуатации в зимний период 2023-2024 г.- отчет о выполнении плана ремонтных работ и качества их выполнения.- договор на теплоснабжение с ресурсоснабжающей организацией;- акты готовности к зиме с оценкой качества подготовки зданий к зиме (состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери);- акт по проведению промывки и испытания, трубопроводов, тепловых сетей (состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии);- отсутствие задолженности за поставленную тепловую энергию; |

**ПРОГРАММА**

**проведения проверки готовности к отопительному сезону 2024-2025 годов**

**отдела по работе с сельскими территориями Бестужевское**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Объекты, подлежащие проверке** | **Срок проведения проверки** | **Документы, проверяемые в ходе проведения проверки** |
| **1.** | **ООО «ГК «УЛК» :**- тепловые сети деревни Бережная- здание котельной Бережная- тепловые сети деревни Веригинская- здание котельной деревни Веригинская | **до 01.11.2024 года** | - План мероприятий по подготовке объектов топливно-энергетического комплекса и объектов системы инженерной инфраструктуры, предназначенных для передачи и распределения тепловой энергии, производства и передачи, распределения холодной (питьевой) и горячей воды, удаления и очистки сточных вод к отопительному периоду 2024-2025 г. - график аварийного ограничения режимов потребления тепловой энергии потребителей (порядок ограничения, прекращения подачи тепловой энергии при возникновении (угрозе возникновения) аварийных ситуаций в системе теплоснабжения, согласованный с администрацией Устьянского муниципального округа;- проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении прохождения осенне-зимнего периода; - создание необходимых нормативных (плановых) запасов основного и резервного топлива к началу отопительного периода (обеспеченности запасом топлива котельных до начала отопительного сезона не менее 45 суток); - функционирование эксплуатационной диспетчерской и аварийной служб, а именно: укомплектованность указанных служб персоналом; обеспеченность персонала средствами индивидуальной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работы оснасткой, нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами, первичными средствами пожаротушения;- наличие запаса материалов и средств для аварийно-восстановительных работ.-заключение договоров на теплоснабжение;- назначение комиссий и проведение оценки готовности организаций к работе в осенне-зимний период, с оформлением актов готовности инженерных систем и оборудования и паспортов готовности к работе в осенне-зимний период.- температурный график работы котельной;- акты технического состояния и исправности работы противопожарного оборудования;- акты по результатам испытаний, промывки, наладки систем отопления, холодного, горячего водоснабжения.  |
| **2.****3.****4.****5.** | **Администрация Устьянского муниципального округа** - жилфонд (перечень домов согласно приложению к программе) **ГБУЗ АО "Устьянская ЦРБ":**- ½ здания Бестужевской участковой больницы**ГБУ СОН АО "Устьянский КЦСО":**- ½ здания Бестужевской врачебной амбулатории **МБОУ "Бестужевская СОШ":**- Здание основной школы - Здание филиала «Глубоковская начальная школа» - Здание филиала д/с «Дружные ребята» - Здание филиала д/с «Светлячок» - Здание филиала «Квазеньгской ООШ» - Здание филиала д/с «Непоседы»  | **до 15.11.2024 года** | План мероприятий по подготовке, зданий, инженерного оборудования к эксплуатации в зимний период 2024-2025 г.- отчет о выполнении плана ремонтных работ и качества их выполнения.- договор на теплоснабжение с ресурсоснабжающей организацией;- акты готовности к зиме с оценкой качества подготовки зданий к зиме (состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери);- акт по проведению промывки и испытания, трубопроводов, тепловых сетей (состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии);- отсутствие задолженности за поставленную тепловую энергию; |

**ПРОГРАММА**

**проведения проверки готовности к отопительному сезону 2024-2025 годов**

**отдела по работе с сельскими территориями Синицкое**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Объекты, подлежащие проверке** | **Срок проведения проверки** | **Документы, проверяемые в ходе проведения проверки** |
| **1.** | **ООО «ГК «УЛК»:**- здание котельной поселка Кидюга- тепловые сети поселка Кидюга | **до 01.11.2024 года** | - План мероприятий по подготовке объектов топливно-энергетического комплекса и объектов системы инженерной инфраструктуры, предназначенных для передачи и распределения тепловой энергии, производства и передачи, распределения холодной (питьевой) и горячей воды, удаления и очистки сточных вод к отопительному периоду 2024-2025 г. - график аварийного ограничения режимов потребления тепловой энергии потребителей (порядок ограничения, прекращения подачи тепловой энергии при возникновении (угрозе возникновения) аварийных ситуаций в системе теплоснабжения, согласованный с администрацией Устьянского муниципального округа;- проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении прохождения осенне-зимнего периода; - создание необходимых нормативных (плановых) запасов основного и резервного топлива к началу отопительного периода (обеспеченности запасом топлива котельных до начала отопительного сезона не менее 45 суток); - функционирование эксплуатационной диспетчерской и аварийной служб, а именно: укомплектованность указанных служб персоналом; обеспеченность персонала средствами индивидуальной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работы оснасткой, нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами, первичными средствами пожаротушения;- наличие запаса материалов и средств для аварийно-восстановительных работ.-заключение договоров на теплоснабжение;- назначение комиссий и проведение оценки готовности организаций к работе в осенне-зимний период, с оформлением актов готовности инженерных систем и оборудования и паспортов готовности к работе в осенне-зимний период.- температурный график работы котельной;- акты технического состояния и исправности работы противопожарного оборудования;- акты по результатам испытаний, промывки, наладки систем отопления, холодного, горячего водоснабжения.  |
| **2.****3.****4.** | **МКУ «Эксплуатационное управление»**- Нежилое помещение в административном здании отдела**ГБУЗ «Устьянская ЦРБ»** -здание Синицкого ФАП**Администрация Устьянского муниципального округа:**- жилфонд ( перечень домов согласно приложению к программе)  | **до 15.11.2024 года** | План мероприятий по подготовке, зданий, инженерного оборудования к эксплуатации в зимний период 2024-2025 г.- отчет о выполнении плана ремонтных работ и качества их выполнения.- договор на теплоснабжение с ресурсоснабжающей организацией;- акты готовности к зиме с оценкой качества подготовки зданий к зиме (состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери);- акт по проведению промывки и испытания, трубопроводов, тепловых сетей (состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии);- отсутствие задолженности за поставленную тепловую энергию; |

**ПРОГРАММА**

**проведения проверки готовности к отопительному сезону 2024-2025 годов**

**отдела по работе с сельскими территориями Лихачевское**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Объекты, подлежащие проверке** | **Срок проведения проверки** | **Документы, проверяемые в ходе проведения проверки** |
| **1.** | **ООО «ГК «УЛК» :**- котельная поселка Мирный- тепловые сети поселка Мирный | **до 01.11.2024 года** | - План мероприятий по подготовке объектов топливно-энергетического комплекса и объектов системы инженерной инфраструктуры, предназначенных для передачи и распределения тепловой энергии, производства и передачи, распределения холодной (питьевой) и горячей воды, удаления и очистки сточных вод к отопительному периоду 2024-2025 г. - график аварийного ограничения режимов потребления тепловой энергии потребителей (порядок ограничения, прекращения подачи тепловой энергии при возникновении (угрозе возникновения) аварийных ситуаций в системе теплоснабжения, согласованный с администрацией Устьянский муниципальный округ;- проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении прохождения осенне-зимнего периода; - создание необходимых нормативных (плановых) запасов основного и резервного топлива к началу отопительного периода (обеспеченности запасом топлива котельных до начала отопительного сезона не менее 45 суток); - функционирование эксплуатационной диспетчерской и аварийной служб, а именно: укомплектованность указанных служб персоналом; обеспеченность персонала средствами индивидуальной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работы оснасткой, нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами, первичными средствами пожаротушения;- наличие запаса материалов и средств для аварийно-восстановительных работ.-заключение договоров на теплоснабжение;- назначение комиссий и проведение оценки готовности организаций к работе в осенне-зимний период, с оформлением актов готовности инженерных систем и оборудования и паспортов готовности к работе в осенне-зимний период.- температурный график работы котельной;- акты технического состояния и исправности работы противопожарного оборудования;- акты по результатам испытаний, промывки, наладки систем отопления, холодного, горячего водоснабжения.  |
| **2.****3.****4.****5.** | **Администрация Устьянского муниципального округа**-жилфонд (перечень домов согласно приложению к программе) **МБУК "Устьянский районный культурный центр":**- здание Мирновского ДК**МКУ «Эксплуатационное управление»**- административное здание (в том числе магазин ИП Ипатова В.Е.) **ГБУЗ «Устьянская ЦРБ»** -здание Мирновского ФАП | **до 15.11.2024 года** | План мероприятий по подготовке, зданий, инженерного оборудования к эксплуатации в зимний период 2024-2025 г.- отчет о выполнении плана ремонтных работ и качества их выполнения.- договор на теплоснабжение с ресурсоснабжающей организацией;- акты готовности к зиме с оценкой качества подготовки зданий к зиме (состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери);- акт по проведению промывки и испытания, трубопроводов, тепловых сетей (состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии);- отсутствие задолженности за поставленную тепловую энергию; |

**ПРОГРАММА**

**проведения проверки готовности к отопительному сезону 2024-2025 годов**

**отдела по работе с сельскими территориями Дмитриевское**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Объекты, подлежащие проверке** | **Срок проведения проверки** | **Документы, проверяемые в ходе проведения проверки** |
| **1.** | **ООО «ГК «УЛК»:**- здание котельной Дмитриевской СОШ- здание котельной деревни Алферовская - здание котельной деревни Щеколдинская- тепловые сети деревни Алферовская | **до 01.11.2024 года** | - План мероприятий по подготовке объектов топливно-энергетического комплекса и объектов системы инженерной инфраструктуры, предназначенных для передачи и распределения тепловой энергии, производства и передачи, распределения холодной (питьевой) и горячей воды, удаления и очистки сточных вод к отопительному периоду 2024-2025 г. - график аварийного ограничения режимов потребления тепловой энергии потребителей (порядок ограничения, прекращения подачи тепловой энергии при возникновении (угрозе возникновения) аварийных ситуаций в системе теплоснабжения, согласованный с администрацией Устьянского муниципального округа;- проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении прохождения осенне-зимнего периода; - создание необходимых нормативных (плановых) запасов основного и резервного топлива к началу отопительного периода (обеспеченности запасом топлива котельных до начала отопительного сезона не менее 45 суток); - функционирование эксплуатационной диспетчерской и аварийной служб, а именно: укомплектованность указанных служб персоналом; обеспеченность персонала средствами индивидуальной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работы оснасткой, нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами, первичными средствами пожаротушения;- наличие запаса материалов и средств для аварийно-восстановительных работ.-заключение договоров на теплоснабжение;- назначение комиссий и проведение оценки готовности организаций к работе в осенне-зимний период, с оформлением актов готовности инженерных систем и оборудования и паспортов готовности к работе в осенне-зимний период.- температурный график работы котельной;- акты технического состояния и исправности работы противопожарного оборудования;- акты по результатам испытаний, промывки, наладки систем отопления, холодного, горячего водоснабжения.  |
| **2.****3.****4.****5.** | **Администрация Устьянского муниципального округа:**- жилфонд (перечень домов согласно приложения **МБОУ "Дмитриевская СОШ":**-здание школы, д. Алферовская, -здание гаража школы, д. Алферовская, - территориальный отдел,- здание филиала «Синицкая ООШ», - здание филиала «Михалёвская НШ»,- здание МБОУ «Дмитриевская ООШ», СП детский сад «Буратино», - здание МБОУ «Дмитриевское ООШ» СП детский сад «Катюша»- здание МБОУ «Дмитриевское ООШ» СП детский сад «Колобок». **МБУК «Устьянская МЦРБ»:-**-помещение Дмитриевской библиотеки**ГБУЗ АО "Устьянская ЦРБ":**- здание Алферовского ФАП  | **до 15.11.2024 года** | План мероприятий по подготовке, зданий, инженерного оборудования к эксплуатации в зимний период 2024-2025 г.- отчет о выполнении плана ремонтных работ и качества их выполнения.- договор на теплоснабжение с ресурсоснабжающей организацией;- акты готовности к зиме с оценкой качества подготовки зданий к зиме (состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери);- акт по проведению промывки и испытания, трубопроводов, тепловых сетей (состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии);- отсутствие задолженности за поставленную тепловую энергию; |

**ПРОГРАММА**

**проведения проверки готовности к отопительному сезону 2024-2025 годов**

**отдела по работе с сельскими территориями Лойгинское**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Объекты, подлежащие проверке** | **Срок проведения проверки** | **Документы, проверяемые в ходе проведения проверки** |
| **1.** | **ООО «ГК «УЛК»:** - котельная поселка Лойга- тепловые сети поселка Лойга | **до 01.11.2024 года** | - План мероприятий по подготовке объектов топливно-энергетического комплекса и объектов системы инженерной инфраструктуры, предназначенных для передачи и распределения тепловой энергии, производства и передачи, распределения холодной (питьевой) и горячей воды, удаления и очистки сточных вод к отопительному периоду 2024-2025 г. - график аварийного ограничения режимов потребления тепловой энергии потребителей (порядок ограничения, прекращения подачи тепловой энергии при возникновении (угрозе возникновения) аварийных ситуаций в системе теплоснабжения, согласованный с администрацией Устьянского муниципального округа;- проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении прохождения осенне-зимнего периода; - создание необходимых нормативных (плановых) запасов основного и резервного топлива к началу отопительного периода (обеспеченности запасом топлива котельных до начала отопительного сезона не менее 45 суток); - функционирование эксплуатационной диспетчерской и аварийной служб, а именно: укомплектованность указанных служб персоналом; обеспеченность персонала средствами индивидуальной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работы оснасткой, нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами, первичными средствами пожаротушения;- наличие запаса материалов и средств для аварийно-восстановительных работ.-заключение договоров на теплоснабжение;- назначение комиссий и проведение оценки готовности организаций к работе в осенне-зимний период, с оформлением актов готовности инженерных систем и оборудования и паспортов готовности к работе в осенне-зимний период.- температурный график работы котельной;- акты технического состояния и исправности работы противопожарного оборудования;- акты по результатам испытаний, промывки, наладки систем отопления, холодного, горячего водоснабжения.  |
| **2.****3.** | **ГБУЗ АО "Устьянская ЦРБ":**- здание Лойгинского ФАП **МБУК "Устьянский районный культурный центр":**- здание Лойгинского ДК- здание территориального отдела - библиотека  | **до 15.09.2024 года** | План мероприятий по подготовке, зданий, инженерного оборудования к эксплуатации в зимний период 2024-2025 г.- отчет о выполнении плана ремонтных работ и качества их выполнения.- договор на теплоснабжение с ресурсоснабжающей организацией;- акты готовности к зиме с оценкой качества подготовки зданий к зиме (состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери);- акт по проведению промывки и испытания, трубопроводов, тепловых сетей (состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии);- отсутствие задолженности за поставленную тепловую энергию; |

**ПРОГРАММА**

**проведения проверки готовности к отопительному сезону 2024-2025 годов**

**отдела по работе с сельскими территориями Илезское**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Объекты, подлежащие проверке** | **Срок проведения проверки** | **Документы, проверяемые в ходе проведения проверки** |
| **1.** | **ООО «ГК «УЛК»:**- котельная поселка Илеза- тепловые сети поселка Илеза | **до 01.11.2024 года** | - План мероприятий по подготовке объектов топливно-энергетического комплекса и объектов системы инженерной инфраструктуры, предназначенных для передачи и распределения тепловой энергии, производства и передачи, распределения холодной (питьевой) и горячей воды, удаления и очистки сточных вод к отопительному периоду 2024-2025 г. - график аварийного ограничения режимов потребления тепловой энергии потребителей (порядок ограничения, прекращения подачи тепловой энергии при возникновении (угрозе возникновения) аварийных ситуаций в системе теплоснабжения, согласованный с администрацией Устьянского муниципального округа;- проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении прохождения осенне-зимнего периода; - создание необходимых нормативных (плановых) запасов основного и резервного топлива к началу отопительного периода (обеспеченности запасом топлива котельных до начала отопительного сезона не менее 45 суток); - функционирование эксплуатационной диспетчерской и аварийной служб, а именно: укомплектованность указанных служб персоналом; обеспеченность персонала средствами индивидуальной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работы оснасткой, нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами, первичными средствами пожаротушения;- наличие запаса материалов и средств для аварийно-восстановительных работ.-заключение договоров на теплоснабжение;- назначение комиссий и проведение оценки готовности организаций к работе в осенне-зимний период, с оформлением актов готовности инженерных систем и оборудования и паспортов готовности к работе в осенне-зимний период.- температурный график работы котельной;- акты технического состояния и исправности работы противопожарного оборудования;- акты по результатам испытаний, промывки, наладки систем отопления, холодного, горячего водоснабжения.  |
| **2.****3.****4.****5.****6.****7.** | **МБОУ "Илезская СОШ":**- здание школы- здание д/с "Воробышек" СП МБОУ «ИСОШ» -здание спортзала**МКУ «Эксплуатационное управление»** - административное здание **ГБУЗ АО "Устьянская ЦРБ":**- здание Илезской врачебной амбулатории **МБУК "Устьянский районный культурный центр":**- здание Илезского ДК**ИП Кашин Н.Н.** - здание магазина **Администрация Устьянского муниципального округа:**- жилфонд (согласно приложения к программе проверок)  | **до 15.11.2024 года** | План мероприятий по подготовке, зданий, инженерного оборудования к эксплуатации в зимний период 2024-2025 г.- отчет о выполнении плана ремонтных работ и качества их выполнения.- договор на теплоснабжение с ресурсоснабжающей организацией;- акты готовности к зиме с оценкой качества подготовки зданий к зиме (состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери);- акт по проведению промывки и испытания, трубопроводов, тепловых сетей (состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии);- отсутствие задолженности за поставленную тепловую энергию |

**ПРОГРАММА**

**проведения проверки готовности к отопительному сезону 2024-2025 годов**

**отдела по работе с сельскими территориями Орловское**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Объекты, подлежащие проверке** | **Срок проведения проверки** | **Документы, проверяемые в ходе проведения проверки** |
| **1.** | **ООО «ГК «УЛК» :**- котельная деревни Дубровская- тепловые сети деревни Дубровская | **до 01.11.2024 года** | - План мероприятий по подготовке объектов топливно-энергетического комплекса и объектов системы инженерной инфраструктуры, предназначенных для передачи и распределения тепловой энергии, производства и передачи, распределения холодной (питьевой) и горячей воды, удаления и очистки сточных вод к отопительному периоду 2024-2025 г. - график аварийного ограничения режимов потребления тепловой энергии потребителей (порядок ограничения, прекращения подачи тепловой энергии при возникновении (угрозе возникновения) аварийных ситуаций в системе теплоснабжения, согласованный с администрацией Устьянского муниципального округа;- проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении прохождения осенне-зимнего периода; - создание необходимых нормативных (плановых) запасов основного и резервного топлива к началу отопительного периода (обеспеченности запасом топлива котельных до начала отопительного сезона не менее 45 суток); - функционирование эксплуатационной диспетчерской и аварийной служб, а именно: укомплектованность указанных служб персоналом; обеспеченность персонала средствами индивидуальной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работы оснасткой, нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами, первичными средствами пожаротушения;- наличие запаса материалов и средств для аварийно-восстановительных работ.-заключение договоров на теплоснабжение;- назначение комиссий и проведение оценки готовности организаций к работе в осенне-зимний период, с оформлением актов готовности инженерных систем и оборудования и паспортов готовности к работе в осенне-зимний период.- температурный график работы котельной;- акты технического состояния и исправности работы противопожарного оборудования;- акты по результатам испытаний, промывки, наладки систем отопления, холодного, горячего водоснабжения.  |
| **2.****3.****4.****5.****6.** | **МБУК "Устьянский районный культурный центр":**- здание Орловского ДК **МКУ «Эксплуатационное управление»**- здание администрации**ГБУЗ АО "Устьянская ЦРБ":**- здание Орловского ФАП**МБУК «Устьянская МЦРБ»**-помещение Орловской библиотеки**Администрация Устьянского муниципального округа**- жилфонд (согласно приложения к программе)  | **до 15.11.2024 года** | План мероприятий по подготовке, зданий, инженерного оборудования к эксплуатации в зимний период 2024-2025 г.- отчет о выполнении плана ремонтных работ и качества их выполнения.- договор на теплоснабжение с ресурсоснабжающей организацией;- акты готовности к зиме с оценкой качества подготовки зданий к зиме (состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери);- акт по проведению промывки и испытания, трубопроводов, тепловых сетей (состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии);- отсутствие задолженности за поставленную тепловую энергию |

**ПРОГРАММА**

**проведения проверки готовности к отопительному сезону 2024-2025 годов**

**отдела по работе с сельскими территориями Малодорское**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Объекты, подлежащие проверке** | **Срок проведения проверки** | **Документы, проверяемые в ходе проведения проверки** |
| **1.** | **ООО "ЖКХ Малодоры":**- котельная села Малодоры- тепловые сети села Малодоры | **до 01.11.2024 года** |  - План мероприятий по подготовке объектов топливно-энергетического комплекса и объектов системы инженерной инфраструктуры, предназначенных для передачи и распределения тепловой энергии, производства и передачи, распределения холодной (питьевой) и горячей воды, удаления и очистки сточных вод к отопительному периоду 2024-2025 г. - график аварийного ограничения режимов потребления тепловой энергии потребителей (порядок ограничения, прекращения подачи тепловой энергии при возникновении (угрозе возникновения) аварийных ситуаций в системе теплоснабжения, согласованный с администрацией Устьянского муниципального округа;- проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении прохождения осенне-зимнего периода; - создание необходимых нормативных (плановых) запасов основного и резервного топлива к началу отопительного периода (обеспеченности запасом топлива котельных до начала отопительного сезона не менее 45 суток); - функционирование эксплуатационной диспетчерской и аварийной служб, а именно: укомплектованность указанных служб персоналом; обеспеченность персонала средствами индивидуальной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работы оснасткой, нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами, первичными средствами пожаротушения;- наличие запаса материалов и средств для аварийно-восстановительных работ.-заключение договоров на теплоснабжение;- назначение комиссий и проведение оценки готовности организаций к работе в осенне-зимний период, с оформлением актов готовности инженерных систем и оборудования и паспортов готовности к работе в осенне-зимний период.- температурный график работы котельной;- акты технического состояния и исправности работы противопожарного оборудования;- акты по результатам испытаний, промывки, наладки систем отопления, холодного, горячего водоснабжения.  |
| **2.****3.****4.****5.****6.** | **Администрация Устьянского муниципального округа:** - жилфонд (согласно приложения к программе проверок) **МБОУ "Малодорская СОШ":**- здание МБОУ «Малодорская СОШ»- здание СП д/с «Радуга»**МБУК "Устьянский районный культурный центр":**- здание Малодорского ДК**МБУК "Устьянская МЦРБ"**- помещения Малодорской библиотеки в здании детского сада**ГБУЗ АО "Устьянская ЦРБ":**- здание Малодорского ФАП | **до 15.11.2024 года** | План мероприятий по подготовке, зданий, инженерного оборудования к эксплуатации в зимний период 2024-2025 г.- отчет о выполнении плана ремонтных работ и качества их выполнения.- договор на теплоснабжение с ресурсоснабжающей организацией;- акты готовности к зиме с оценкой качества подготовки зданий к зиме (состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери);- акт по проведению промывки и испытания, трубопроводов, тепловых сетей (состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии);- отсутствие задолженности за поставленную тепловую энергию  |

**ПРОГРАММА**

**проведения проверки готовности к отопительному сезону 2024-2025 годов**

**территориального отдела Ростовско-Минское**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Объекты, подлежащие проверке** | **Срок проведения проверки** | **Документы, проверяемые в ходе проведения проверки** |
| **1.** | **ООО «РЭП – 1»**- Котельная деревни Ульяновская- Котельная деревни Нагорская- Тепловые сети деревни Ульяновская- Тепловые сети деревни Нагорская | **до 01.11.2024 года** |  - План мероприятий по подготовке объектов топливно-энергетического комплекса и объектов системы инженерной инфраструктуры, предназначенных для передачи и распределения тепловой энергии, производства и передачи, распределения холодной (питьевой) и горячей воды, удаления и очистки сточных вод к отопительному периоду 2024-2025 г. - график аварийного ограничения режимов потребления тепловой энергии потребителей (порядок ограничения, прекращения подачи тепловой энергии при возникновении (угрозе возникновения) аварийных ситуаций в системе теплоснабжения, согласованный с администрацией Устьянского муниципального округа;- проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении прохождения осенне-зимнего периода; - создание необходимых нормативных (плановых) запасов основного и резервного топлива к началу отопительного периода (обеспеченности запасом топлива котельных до начала отопительного сезона не менее 45 суток); - функционирование эксплуатационной диспетчерской и аварийной служб, а именно: укомплектованность указанных служб персоналом; обеспеченность персонала средствами индивидуальной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работы оснасткой, нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами, первичными средствами пожаротушения;- наличие запаса материалов и средств для аварийно-восстановительных работ.-заключение договоров на теплоснабжение;- назначение комиссий и проведение оценки готовности организаций к работе в осенне-зимний период, с оформлением актов готовности инженерных систем и оборудования и паспортов готовности к работе в осенне-зимний период.- температурный график работы котельной;- акты технического состояния и исправности работы противопожарного оборудования;- акты по результатам испытаний, промывки, наладки систем отопления, холодного, горячего водоснабжения.  |
| **2.****3.****4.****5.****6.****7.** | **МБОУ "Ульяновская СОШ":**-здание Ульяновской средней школы-здание СП детского сада «Колокольчик»-здание Ростовской основной школы-здание интерната- здание СП детский сад «Солнышко» **ГБУЗ АО "Устьянская ЦРБ":**- здание Ростовского ФАП- здание Ульяновского ФАП **МБУК "Устьянский районный культурный центр":**- здание Нагорского ДК**Устьянский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних:**- здание интерната **Администрация Устьянского муниципального округа**-жилфонд (перечень домов согласно приложению к программе проверок) **ГКУ АО «ОГПС 17»** - отдельный пост ПЧ № 60 д. Ульяновская (здание гаража и караульное помещение) | **до 15.11.2024 года** | План мероприятий по подготовке, зданий, инженерного оборудования к эксплуатации в зимний период 2024-2025 г.- отчет о выполнении плана ремонтных работ и качества их выполнения.- договор на теплоснабжение с ресурсоснабжающей организацией;- акты готовности к зиме с оценкой качества подготовки зданий к зиме (состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери);- акт по проведению промывки и испытания, трубопроводов, тепловых сетей (состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии);- отсутствие задолженности за поставленную тепловую энергию |

**ПРОГРАММА**

**проведения проверки готовности к отопительному сезону 2024-2025 годов**

**территориального отдела Киземское**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Объекты, подлежащие проверке** | **Срок проведения проверки** | **Документы, проверяемые в ходе проведения проверки** |
| **1.** | **ООО «ГК «УЛК»:**- котельная № 1- котельная № 2- котельная № 3- котельная № 4- тепловые сети  | **до 01.11.2024 года** | - План мероприятий по подготовке объектов топливно-энергетического комплекса и объектов системы инженерной инфраструктуры, предназначенных для передачи и распределения тепловой энергии, производства и передачи, распределения холодной (питьевой) и горячей воды, удаления и очистки сточных вод к отопительному периоду 2024-2025 г. - график аварийного ограничения режимов потребления тепловой энергии потребителей (порядок ограничения, прекращения подачи тепловой энергии при возникновении (угрозе возникновения) аварийных ситуаций в системе теплоснабжения, согласованный с администрацией Устьянского муниципального округа;- проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении прохождения осенне-зимнего периода; - создание необходимых нормативных (плановых) запасов основного и резервного топлива к началу отопительного периода (обеспеченности запасом топлива котельных до начала отопительного сезона не менее 45 суток); - функционирование эксплуатационной диспетчерской и аварийной служб, а именно: укомплектованность указанных служб персоналом; обеспеченность персонала средствами индивидуальной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работы оснасткой, нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами, первичными средствами пожаротушения;- наличие запаса материалов и средств для аварийно-восстановительных работ.-заключение договоров на теплоснабжение;- назначение комиссий и проведение оценки готовности организаций к работе в осенне-зимний период, с оформлением актов готовности инженерных систем и оборудования и паспортов готовности к работе в осенне-зимний период.- температурный график работы котельной;- акты технического состояния и исправности работы противопожарного оборудования;- акты по результатам испытаний, промывки, наладки систем отопления, холодного, горячего водоснабжения.  |
| **2.****3.****4.****5.****6.****7.****8.****9.****10.****11.****12.****13.****14.****15.** | **Администрация Устьянского муниципального округа:**- жилфонд (согласно приложения к программе) **МБОУ "Киземская СОШ":**- здание школы учебный корпус - здание школы основное - здание интерната- здание детского сада «Солнышко» № 1- кирпичное здание - здание детского сада «Солнышко» № 2 – деревянное здание - здание детского сада «Надежда»- здание детского сада «Берёзка» СП МБОУ «Киземская СОШ» - здание филиала «Лойгинская ООШ» МБОУ «Киземская СОШ» **ГБОУ АО "Киземская СКОШИ":**- здание школы- здание интерната- здание мастерских**МБУК "Устьянский районный культурный центр":**- здание Киземского ДК - здание Киземского ДК ЛПХ- здание библиотеки **МКУ «Эксплуатационное управление»**- административное здание (в том числе отделение Сбербанка и отделение полиции)**МБУК "Устьянская МЦРБ":**- здание библиотеки**ФГУП Почта России:**- здание почты и ростелекома**ОАО "РЖД":**- здание вокзала- здание ЭЦ**ООО "ПКП «Титан»:**- административное здание- здание гаража**ООО "Теплоснаб":**- административное здание- здание мастерских**ИП Ипатова В.Е.:**- здание магазина**ООО "Диона":**- здание кафе- здание магазина (2)- здание пекарни**ООО "Дружба":**- здание магазина (6)- здание кафе**ГБУЗ АО "Устьянская ЦРБ":**- здание Киземского ФАП- здание Киземской участковой больницы | **до 15.11.2024 года** | План мероприятий по подготовке, зданий, инженерного оборудования к эксплуатации в зимний период 2024-2025 г.- отчет о выполнении плана ремонтных работ и качества их выполнения.- договор на теплоснабжение с ресурсоснабжающей организацией;- акты готовности к зиме с оценкой качества подготовки зданий к зиме (состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери);- акт по проведению промывки и испытания, трубопроводов, тепловых сетей (состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии);- отсутствие задолженности за поставленную тепловую энергию |

**ПРОГРАММА**

**проведения проверки готовности к отопительному сезону 2024-2025 годов**

**на территории сельского поселения Шангальское**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Объекты, подлежащие проверке** | **Срок проведения проверки** | **Документы, проверяемые в ходе проведения проверки** |
| **1.** | **ООО «ГК «УЛК»****- здание котельной д. Юрятинская (СХТ)** **- здание котельной с. Шангалы (ДК)** **- здание котельной п. Советский**  **- здание котельной с. Шангалы (УСШ)** | **до 01.11.2024 года** | - План мероприятий по подготовке объектов топливно-энергетического комплекса и объектов системы инженерной инфраструктуры, предназначенных для передачи и распределения тепловой энергии, производства и передачи, распределения холодной (питьевой) и горячей воды, удаления и очистки сточных вод к отопительному периоду 2024-2025 г. - график аварийного ограничения режимов потребления тепловой энергии потребителей (порядок ограничения, прекращения подачи тепловой энергии при возникновении (угрозе возникновения) аварийных ситуаций в системе теплоснабжения, согласованный с администрацией Устьянский муниципальный округ;- проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении прохождения осенне-зимнего периода; - создание необходимых нормативных (плановых) запасов основного и резервного топлива к началу отопительного периода (обеспеченности запасом топлива котельных до начала отопительного сезона не менее 45 суток); - функционирование эксплуатационной диспетчерской и аварийной служб, а именно: укомплектованность указанных служб персоналом; обеспеченность персонала средствами индивидуальной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работы оснасткой, нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами, первичными средствами пожаротушения;- наличие запаса материалов и средств для аварийно-восстановительных работ.-заключение договоров на теплоснабжение;- назначение комиссий и проведение оценки готовности организаций к работе в осенне-зимний период, с оформлением актов готовности инженерных систем и оборудования и паспортов готовности к работе в осенне-зимний период.- температурный график работы котельной;- акты технического состояния и исправности работы противопожарного оборудования;- акты по результатам испытаний, промывки, наладки систем отопления, холодного, горячего водоснабжения.  |
| **2.****3.****4.****5.****6.****7.****8.****9.****10.****11.****12.** | **-ГБУЗ АО «»Устьянская центральная районная больница»** - здание Шангальской врачебной амбулатории - здание Советского ФАП- здание Юрятинского ФАП**МБУК "Устьянский районный культурный центр":**- ДК Юрятино - ДК п. Советский **ООО «Волна»** - здание магазина **Есманская Е.Ф.** - здание магазина **ИП Звездина О.В.** - здание магазина **ООО «Хлеб»** - здание магазина **ООО ПО «Устьяны»** - здание магазина **МБУК «Устьянская МЦРБ»:**-помещение Орловской библиотеки**МБОУ «Устьянская СОШ»** - здание школы- здание филиала «Орловская ОШ» - здание филиала д/с «Ягодка»- здание СП д/с «Солнышко»- здание СР д/с «Журавлик»- здание СП д/с «Василёк» - здание СП «Бережок» **МБУ ДО ДШИ «Радуга»** - здание детской школы искусств **МБУК «Устьянский центр народного творчества»** - здание ДК  | **до 15.11.2024 года** | План мероприятий по подготовке, зданий, инженерного оборудования к эксплуатации в зимний период 2024-2025 г.- отчет о выполнении плана ремонтных работ и качества их выполнения.- договор на теплоснабжение с ресурсоснабжающей организацией;- акты готовности к зиме с оценкой качества подготовки зданий к зиме (состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери);- акт по проведению промывки и испытания, трубопроводов, тепловых сетей (состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии);- отсутствие задолженности за поставленную тепловую энергию |

**ПРОГРАММА**

**проведения проверки готовности к отопительному сезону 2024-2025 годов**

**отдела по работе с сельскими территориями Череновское**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Объекты, подлежащие проверке** | **Срок проведения проверки** | **Документы, проверяемые в ходе проведения проверки** |
| **1.** | **ООО «ГК «УЛК»** - котельная Квазеньгской основной общеобразовательной школы филиал | **до 01.11.2023 года** | - План мероприятий по подготовке объектов топливно-энергетического комплекса и объектов системы инженерной инфраструктуры, предназначенных для передачи и распределения тепловой энергии, производства и передачи, распределения холодной (питьевой) и горячей воды, удаления и очистки сточных вод к отопительному периоду 2024-2025 г. - график аварийного ограничения режимов потребления тепловой энергии потребителей (порядок ограничения, прекращения подачи тепловой энергии при возникновении (угрозе возникновения) аварийных ситуаций в системе теплоснабжения, согласованный с администрацией Устьянского муниципального округа;- проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении прохождения осенне-зимнего периода; - создание необходимых нормативных (плановых) запасов основного и резервного топлива к началу отопительного периода (обеспеченности запасом топлива котельных до начала отопительного сезона не менее 45 суток); - функционирование эксплуатационной диспетчерской и аварийной служб, а именно: укомплектованность указанных служб персоналом; обеспеченность персонала средствами индивидуальной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работы оснасткой, нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами, первичными средствами пожаротушения;- наличие запаса материалов и средств для аварийно-восстановительных работ.-заключение договоров на теплоснабжение;- назначение комиссий и проведение оценки готовности организаций к работе в осенне-зимний период, с оформлением актов готовности инженерных систем и оборудования и паспортов готовности к работе в осенне-зимний период.- температурный график работы котельной;- акты технического состояния и исправности работы противопожарного оборудования;- акты по результатам испытаний, промывки, наладки систем отопления, холодного, горячего водоснабжения.  |

**ПРОГРАММА**

**проведения проверки готовности к отопительному сезону 2024-2025 годов**

**территориального отдела Березницкое**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Объекты, подлежащие проверке** | **Срок проведения проверки** | **Документы, проверяемые в ходе проведения проверки** |
| **1.****2.** | **ООО «ГК «УЛК»**- здание котельной села Березник- тепловые сети села Березник- здание котельной поселка Богдановский - тепловые сети поселка Богдановский- здание котельной с. Строевское - тепловые сети с. Строевское**ООО "Березник"**- котельная Едемской школы- тепловые сети котельной д.Едьма | **до 01.11.2023 года** | - План мероприятий по подготовке объектов топливно-энергетического комплекса и объектов системы инженерной инфраструктуры, предназначенных для передачи и распределения тепловой энергии, производства и передачи, распределения холодной (питьевой) и горячей воды, удаления и очистки сточных вод к отопительному периоду 2024-2025 г. - график аварийного ограничения режимов потребления тепловой энергии потребителей (порядок ограничения, прекращения подачи тепловой энергии при возникновении (угрозе возникновения) аварийных ситуаций в системе теплоснабжения, согласованный с администрацией Устьянского муниципального округа;- проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении прохождения осенне-зимнего периода; - создание необходимых нормативных (плановых) запасов основного и резервного топлива к началу отопительного периода (обеспеченности запасом топлива котельных до начала отопительного сезона не менее 45 суток); - функционирование эксплуатационной диспетчерской и аварийной служб, а именно: укомплектованность указанных служб персоналом; обеспеченность персонала средствами индивидуальной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работы оснасткой, нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами, первичными средствами пожаротушения;- наличие запаса материалов и средств для аварийно-восстановительных работ.-заключение договоров на теплоснабжение;- назначение комиссий и проведение оценки готовности организаций к работе в осенне-зимний период, с оформлением актов готовности инженерных систем и оборудования и паспортов готовности к работе в осенне-зимний период.- температурный график работы котельной;- акты технического состояния и исправности работы противопожарного оборудования;- акты по результатам испытаний, промывки, наладки систем отопления, холодного, горячего водоснабжения. |
| **3.****4.****5****6.****7.****8.****9.** | **МБОУ «Березницкая общеобразовательная гимназия»:**- здание гимназии- здание СП д/сад «Березка»- здание школы филиал «Едемская основная общеобразовательная школа имени Розы Шаниной»- здание СП д/сад «Чебурашка» **МБОУ «Строевская СОШ»;**- здание школы;- здание филиала д/сада «Реченка»; - здание Плоской ООШ;- здание филиала д/с «Улыбка»;- здание школьного бокса с. Стровское - школьный гараж д. Левоплоское **ГБУЗ АО «Устьянская ЦРБ»**- здание Березницкого ФАП -здание Строевской врачебной амбулатории- здание Едемского ФАП **МАУ «Березницкий ЦКиТ»**- дом культуры села Березник- дом культуры п. Богдановский**ООО "Торговый дом "Устьялес":**- магазин поселка Богдановский**ИП Полосков В.Ф.** - кафе/магазин поселок Богдановский**ГКУ АО «ОГПС 17»**- отдельный пост ПЧ № 24 с. Строевское (помещение гаража и подсобные помещения)  | **до 15.11.2023 года** | План мероприятий по подготовке, зданий, инженерного оборудования к эксплуатации в зимний период 2024-2025 г.- отчет о выполнении плана ремонтных работ и качества их выполнения.- договор на теплоснабжение с ресурсоснабжающей организацией;- акты готовности к зиме с оценкой качества подготовки зданий к зиме (состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери);- акт по проведению промывки и испытания, трубопроводов, тепловых сетей (состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии);- отсутствие задолженности за поставленную тепловую энергию |

**ПРОГРАММА**

**проведения проверки готовности к отопительному сезону 2024-2025 годов**

**территориальном управлении Октябрьское**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Объекты, подлежащие проверке** | **Срок проведения проверки** | **Документы, проверяемые в ходе проведения проверки** |
| **1.** | **ООО ГК «УЛК»** - коммунальная котельная « 1 ул. Заводская- котельная п. Костылево- тепловые пункты -4 шт.- тепловые сети | **до 01.11.2024 года** | - План мероприятий по подготовке объектов топливно-энергетического комплекса и объектов системы инженерной инфраструктуры, предназначенных для передачи и распределения тепловой энергии, производства и передачи, распределения холодной (питьевой) и горячей воды, удаления и очистки сточных вод к отопительному периоду 2024-2025 г. - график аварийного ограничения режимов потребления тепловой энергии потребителей (порядок ограничения, прекращения подачи тепловой энергии при возникновении (угрозе возникновения) аварийных ситуаций в системе теплоснабжения, согласованный с администрацией Устьянского муниципального округа;- проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении прохождения осенне-зимнего периода; - создание необходимых нормативных (плановых) запасов основного и резервного топлива к началу отопительного периода (обеспеченности запасом топлива котельных до начала отопительного сезона не менее 45 суток); - функционирование эксплуатационной диспетчерской и аварийной служб, а именно: укомплектованность указанных служб персоналом; обеспеченность персонала средствами индивидуальной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работы оснасткой, нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами, первичными средствами пожаротушения;- наличие запаса материалов и средств для аварийно-восстановительных работ.-заключение договоров на теплоснабжение;- назначение комиссий и проведение оценки готовности организаций к работе в осенне-зимний период, с оформлением актов готовности инженерных систем и оборудования и паспортов готовности к работе в осенне-зимний период.- температурный график работы котельной;- акты технического состояния и исправности работы противопожарного оборудования;- акты по результатам испытаний, промывки, наладки систем отопления, холодного, горячего водоснабжения.  |
| **2.****3.****4.****5.****6.****7.****8.****9.****10.****11.****12.****13.****14.****15.****16.****17.****18.****19.****20.****21.****22.****23.****24.****25.****26.****27.****28.****29.****30.****31.****32.** | **Управляющая организация ООО ГК «УЛК» ОП «УТК»** - управляющая организация ООО «ГК «УЛК» (жилфонд) **Администрация Устьянского муниципального округа:**- жилфонд (согласно приложения к программе) **МБОУ для детей дошкольного возраста и младшего школьного возраста «Начальная школа - детский сад М. Монтесори»** -основное здание ул. Магистральная д.7А**МБОУ «Октябрьская средняя общеобразовательная школа №2№»**-средняя школа ул. Ленина д.26А;-нач.школа ул.Советская д.З -начальная школа ул.Магистральная д.11 - СП «ЦППРК» ул. Ленина д.29А -СП «Октябрьский ДООЦ»- здание спорткомплекса ул.Клубная д.7;-СП «Октябрьский ДООЦ»здание спортклуба «Юность» ул. Комсомольская;-СП «Октябрьский ДООЦ» хоккейный корт ул. Клубная -СП «Устьянский детско-юношескийЦентр» п. Октябрьский ул. Советская д.30**ГБУЗ АО «Устьянская центральная районная больница»** -административное здание ул.Победы д.ЗА;-Поликлиника, детское отделение ул.Победы д.З;-терапевтическое отделение дневной стационар ул.Победы д.З -клиническая лаборатория, женская консультация и пункт скорой помощи,стоматологическое отделение ул.Победы д.З;-хирургическое отделение ул. Победы д.З;-инфекционное отделение ул.Победы д.З;-прачечная, хлораторная, морг ул. Победы д.З;-гараж ул. Победы д.З;-детская поликлиника ул.Советская д.ЗА**МБУК «Устьянский районный культурный цнтр»**-Дом культуры ул. Ленина д.43;- Костылевский сельский клуб п. Костылево**МБОУ «Октябрьская средняя общеобразовательная школа №1»** - средняя школа ул. Ленина д.58; -Структурное подразделение д/с «Рябинушка» ул. Советская д. 54;-Структурное подразделение д/с «Ручеек» ул. Ленина д.6А;-Структурное подразделение д/с «Ладушки» ул. Ленинад.50А;-Структурное подразделение д/с «Брусничка» п. Костылево ул.Гайдара д.7**МБДОУ «ЦРР-детский сад «Аленушка» п. Октябрьский ул. Магистральная д. 1б****ГБОУ АО «Октябрьский детский дом» ул. Загородная д.1****ГАОУСПО АО «Устьянский индустриальный техникум» п. Октябрьский ул. Свободы д. 1** -учебный корпус-общественно-бытовой корпус-учебно-производственная мастерская-здание перехода.-здание общежития ул. Свободы д.З корп.1-здание общежития ул. Свободы д.З корп 2-здание гаража кирпичного ориентир на С-З 770 м от здания ул. Заводская д.17**МБОУ ДОД «Устьянская детская школа искусств» п.Октябрьский ул. Советская д. 17****ГКУ АО «ЦЗН по Устьянскому району» п. Октябрьский ул. Восточная д.42****ГАУ АО «СШОР «УЛК»** - здание гостиницы «Октябрьская» п. Октябрьский ул. Магистральная д.1а**ФГУП «Почта России» Октябрьское отделение почтовой связи п. Октябрьский ул. Советская д.32****Вельский филиал №3 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области и НАО» п. Октябрьский ул. Советская д.56****МБУК «Устьянский краеведческий музей» п. Октябрьский ул. Конанова д.8****МКУ «Эксплуатационное управление» п. Октябрьский ул. Комсомольская д.7 каб 38**-здание администрации Устьянского муниципального округа -здание гаража администрации Устьянского муниципального округа ул. Комсомольская д.7а-административное здание ул. Ленина, д. 38 - административное здание ул. Комсомольская, д. 13 - помещение № 3 в здании гаража ул. Ленина, дю. 35а - бокс № 2 в здании гаража ул. Ленина, д. 32а**Государственное казенное учреждение Архангельской области «Устьянское леснитчество» п. Октябрьский ул. Домостроителей д.50**-здание конторы лесничества -здание пожарно-химической станции.**ГКУ АО «ОГПС 17» п.Октябрьский** **ул. Заводская д. 19**-пожарное ДЕПО **МБУК Устьянская межпоселенческая центральная районная библиотека п. Октябрьский ул. Конанова д.5** -центральная районная библиотека п. Октябрьский ул.Советская д.17 -районная детская библиотека п. Октябрьский ул. Ленина д. 21**Магазины «Север» ИП Кашин Н.Н.**-здание магазина «Север-1» ул. Ленина д.17-здание магазина «Север-4» ул. Советская д.28а-здание магазина «Север-10» ул. Магистральная д.15-здание магазина ул. Загородная д.2**Магазины ИП Бирина Р.Г.**-здание общественного центра «Кристалл» ул. Школьная, д.32В-здание «Русская кухня» ул. Советская д.9а-здание хлебопекарни ул. Заводская д.21а- здание магазина ул. Магистральная, д. 5б - здание магазина ул. Комсомольская, д. 14б **ООО Торговый дом «Тройка»** -здание универмага «ЦУМ» ул. Победы д. 12**ООО «Управляющая компания «Выставочный павильон»** - Торговый центр ул. Заводская д.16А**Отдел судебных приставов по Устьянскому району Архангельской области и НАО ул. Ленина д.32****ГБСУ АО «Октябрьский психоневрологический интернат»** -здание ГБСУ АО «Октябрьский психоневрологический интернат» **Прокуратура Устьянского района** - здание прокуратуры Устьянского района по адресу: п. Октябрьский, ул. Ленина, д. 14**Отдел МВД России по Устьянскому району**- здание полиции по адресу: п. Октябрьский, ул. Агрохимиков, д. 2а **АО «Архангельскоблгаз»** - здание АО «Архангельскоблгаз» по адресу: п. Октябрьский, ул. Заводская, д. 32а **Устьянский районный суд** - здание Устьянского районного суда по адресу: п. Октябрьский, ул. Ленина, д. 19**ОГИБДД ОМВД России по Устьянскому району** - здание ОГИБДД ОМВД России по Устьянскому району по адресу: п. Октябрьский, ул. Магистральная, д. 9а | **до 15.11.2024 года** | План мероприятий по подготовке, зданий, инженерного оборудования к эксплуатации в зимний период 2024-2025 г.- отчет о выполнении плана ремонтных работ и качества их выполнения.- договор на теплоснабжение с ресурсоснабжающей организацией;- акты готовности к зиме с оценкой качества подготовки зданий к зиме (состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери);- акт по проведению промывки и испытания, трубопроводов, тепловых сетей (состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии);- отсутствие задолженности за поставленную тепловую энергию |
| План мероприятий по подготовке, зданий, инженерного оборудования к эксплуатации в зимний период 2024-2025 г.- отчет о выполнении плана ремонтных работ и качества их выполнения.- договор на теплоснабжение с ресурсоснабжающей организацией;- акты готовности к зиме с оценкой качества подготовки зданий к зиме (состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери);- акт по проведению промывки и испытания, трубопроводов, тепловых сетей (состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии);- отсутствие задолженности за поставленную тепловую энергию |